|  | ООО «Северный Ветер» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик |  |  |  |
|  | ОВОС |  |  |  |
|  | МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |  |  |  |
|  |  |  |  | ОВОС |
|  | Иркутск 2019 |  |  |  |

|  | ООО «Северный Ветер» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик |  |  |  |
|  | ОВОС |  |  |  |
|  | МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |  |  |  |
|  | ДИРЕКТОР |  | Д.И. МИХАЛЕВ |  |  |
|  | ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА |  | К.А. КОВАЛЕНКО |  |  |
| Иркутск 2019 |  |

ОВОС

Содержание

1.	Общие сведения	6

1.1.	Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридического, физического лица), адрес, телефон, факс.	6

1.2.	Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации.	6

1.3.	Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица.	6

2.	Пояснительная записка по обосновывающей документации	6

3.	Цель и потребность реализации намеченной хозяйственной и иной деятельности	8

3.1.	Цель и потребность реализации намечаемой деятельности	8

3.2.	Существующее состояние	8

4.	Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и "нулевой вариант" (отказ от деятельности)	9

5.	Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности	11

6.	Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации	12

7.	Оценка воздействия на окружающую среду намеченной хозяйственной и иной деятельности	17

7.1.	Воздействие объекта на атмосферный воздух	17

7.2.	Оценка акустического воздействия проектируемого объекта на окружающую среду	21

7.3.	Оценка воздействия объекта на состояние водного бассейна	22

7.4.	Оценка воздействия объекта на состояние почвы	31

7.5.	Оценка воздействия объекта на состояние растительного и животного мира	32

7.6.	Оценка воздействия объекта при обращении с отходами	32

8.	Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности	42

8.1.	Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия на атмосферный воздух	42

8.2.	Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия по охране растительного и животного мира	42

8.3.	Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия по охране почвы	43

8.4.	Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия при обращении с отходами.	43

8.5.	Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия на поверхностные и подземные воды	44

8.6. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте строительства и последствий их воздействия на экосистему региона	44

8.6.1 Мероприятия по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций	45

8.6.2 Мероприятия по снижению негативных последствий аварий	45

9.	Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	46

10.	Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности	47

11.	Предложения к программе экологического мониторинга	48

11.1.	Мониторинг атмосферного воздуха	48

11.2.	Мониторинг уровня воздействия физических факторов	48

11.3.	Радиационно-экологический мониторинг	48

11.4.	Мониторинг почвенного покрова	48

11.5.	Мониторинг подземной и поверхностной воды	48

11.6.	Мониторинг ландшафтов	49

12.	Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности	50

13. Резюме нетехнического характера	54

Список нормативных документов	56

|  | Графические приложения |  |
| --- | --- | --- |
| А | Графическое приложение А Ситуационный план | 1 |
|  | Приложения: |  |
| А.1 | Объявления о проведении общественных слушаний 1 этап | 1 |
| А.2 | Объявления о проведении общественных слушаний 2 этап |  |
| Б.1 | Протокол общественных слушаний 1 этап | 1 |
| Б.2 | Протокол общественных слушаний 2 этап | 1 |
| В | Ответы администрации | 1 |
| Г | Водоснабжение п. Утулик | 1 |
| Д | Ответы уполномоченных организаций | 1 |

# Общие сведения

Цель выполнения ОВОС – выявление значимых потенциальных воздействий от намечаемой деятельности, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей среды для дальнейшей разработки и принятия мер по предупреждению и снижению негативного воздействия, а также связанных с ним социальных, экономических и иных последствий.

Объектом намечаемой хозяйственной деятельности является «Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик». Объект намечаемой хозяйственной деятельности – дом культуры на 80 мест, который является важным объектом культурно-развлекательной деятельности в п. Утулик.

Планируемые сроки реализации проекта – 2021-2022 гг.

## Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридического, физического лица), адрес, телефон, факс.

Общие сведения о заказчике: Администрация Утуликского сельского поселения Слюдянского района, адрес: 665913, Иркутская область, п. Утулик, ул. 1-я Байкальская, 22; тел.: 8 (39544) 51-274.

## Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации.

Проектируемая площадка строительства объекта «Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик» располагается на земельном участке с кадастровым номером 38:25:040101:1889 по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик, ул. Привокзальная, 14Б.

Вид разрешенного использования – для размещения объектов культуры, объекты культурно-досугового назначения.

На участке изысканий в период проведения работ подземные воды вскрыты на глубине 5,5-6,7м, что соответствует абсолютным отметкам 456,58-455,64 м.

Водоносный горизонт безнапорный.

## Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица.

Руководитель предприятия: Директор Д.И. Михалев

Телефон (факс): 8(3952) 206-679.

# Пояснительная записка по обосновывающей документации

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен во исполнение «Закона об охране окружающей среды» № 7 – ФЗ от 10.01.02 в соответствии с:

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.04 № 191-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.12.01 № 136-ФЗ;

- Водным кодексом РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# Цель и потребность реализации намеченной хозяйственной и иной деятельности

## Цель и потребность реализации намечаемой деятельности

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является строительство объекта «Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик». Проектируемый дом культуры является важным объектом культурно-развлекательной деятельности в п. Утулик.

## Существующее состояние

Проектируемая площадка строительства объекта «Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик». Кадастровый номер 38:25:040101:1889. Категория земель: земли населенных пунктов (рисунок 1).

- участок изысканий

Рисунок 1. Фрагмент карты с расположением исследуемого участка

Почвенно-растительный слой мощностью, присутствует на территории площадки, свободной от строений и покрытия. Ценные зеленые насаждения отсутствуют.

На участке изысканий в период проведения работ подземные воды вскрыты на глубине 5,5-6,7м, что соответствует абсолютным отметкам 456,58-455,64 м.

Водоносный горизонт безнапорный.

# Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и "нулевой вариант" (отказ от деятельности)

Для достижения цели намечаемой деятельности было рассмотрено 2 варианта:

–	отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, т.е. «нулевой вариант» - (вариант 0);

- реализация намечаемой хозяйственной деятельности на участке строительства по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик, ул. Привокзальная, 14Б – вариант 1.

Нулевой вариант (отказ от планируемой деятельности):

Отказ от реализации объекта, с одной стороны, позволит не привносить на территорию риски дополнительного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. С другой стороны, для территории «вариант 0» оценивается негативно с точки зрения упущенных возможностей по следующей позиции:

- отсутствие дома культуры, соответствующего современным требованиям, в п. Утулик.

Вариант 1:

Планируется строительство объекта: «Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик». Основной целью реализации проекта является строительство объекта дома культуры. Проектируемый дом культуры является важным объектом культурно-развлекательной деятельности в п. Утулик.

Архитектурные решения

Проектируемое здание дворца культуры представляет собой крестообразное в плане здание, с размерами в плане 35,60х18,00 м.

В здании находятся актовый зал на 80 человек, репетиционный зал, библиотека, административные кабинеты, вестибюль с гардеробом и помещением охраны, санитарные помещения. Высота помещений до уровня подвесного потолка - 3.3 м., высота вестибюля и актового зала до уровня подвесного потолка - 4.2 м., подвал на отм. – 3.0м.

В подвальном этаже расположены технические помещения.

Входные группы с пандусом запроектированы шириной не менее 2.2м, перекрыты легким навесом. Высота ограждений входных групп запроектирована 1.2 м.

Кровля скатная с наружным организованным водостоком. По периметру кровли предусмотрено металлическое ограждение в соответствии с ГОСТ 25772-83. Выход на кровлю осуществляется снаружи здания. Доступ в чердак предусмотрен с кровли через люк размерами не менее 600мм х 800мм.

В соответствии с требованиями п. 5.2.6 СП 4.13130 помещения технического назначения, за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Дверные проемы заполняются сертифицированными противопожарными дверями 2-го типа с пределами огнестойкости не менее EI30 имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворе.

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | м2 | 684.0 |  |
| 2 | Строительный объем подземной части | м3 | 420.0 |  |
| 3 | Строительный объем надземной части | м3 | 4100.0 |  |
| 4 | Площадь здания (общая) в т. числе площадь подвала | м2 м2 | 675.1 120.4 |  |

Архитектурные решения фасадов отвечают требованиям современной застройки и предполагают долговременную эксплуатацию без капремонта.

Стены подвала – монолитный железобетон 400 мм.

Теплоизоляция стен ниже планировочной отметки земли – экструзионный пенополистирол XPS Технониколь CARBON PROF 300, коэффициент теплопроводности λА=0,032 Вт/(м.К), δ=50мм. СТО 72746455-3.3.1-2012.

Стены – 3 х-слойные, ненесущие. Внутренний слой кладки - из мелкоразмерных ячеистобетонных блоков класса В3.5, с объемной плотностью D500, толщиной 400 мм на клеящих мастиках с пластифицирующими добавками. Облицовочный слой выполнен из облицовочного кирпича М100 по ГОСТ 530-2012 с воздушным зазором 40мм. Теплоизоляция стен – негорючие гидрофобизированные тепло-звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы ТЕХНОБЛОК Стандарт по ТУ 5762-010-74182181-2012, δ=150мм, коэффициент теплопроводности λА=0,039 Вт/(м.К).

Стены пандусов и крылец - плитка «Керамогранит».

Заполнение оконных и дверных проемов – блоками из ПВХ профилей с остеклением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30970-2002, витражи – алюминиевые

Кровля скатная по деревянным стропильным конструкциям – покрытие профлист СН 44-1000-0.7 ГОСТ 24045-2010, с наружным организованным водостоком. В чердачном перекрытии утеплитель принят из плит Техноруф Н30 толщиной 250 мм и плит Техноруф В60 толщиной 60 мм (ТУ 5762-010-74182181-2012) по слою пароизоляции Изолтекс НГ 200.

Обшивка конструкции карнизных свесов кровли выполняется листовыми материалами группы горючести не менее Г1 (п. 5.4.5 СП 2.13130.2012).

Несущие конструкции кровли из дерева следует подвергнуть защитной обработке от биоразрушения и возгорания. Для обработки следует принять специальные огнезащитные покрытия и пропитки, имеющие сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности, установленными ППБ 236-97, со сроком службы защитных покрытий не менее 2 лет и не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292.

# Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Воздействие на окружающую среду намечаемой к реализации хозяйственной деятельности возможно разделить на два периода:

- воздействие на окружающую среду при строительстве объекта;

- воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта.

Период строительства

Участок строительства расположен в населенном пункте.

Влияние на окружающую среду будет ограничено во времени периодом проведения строительных и монтажных работ и выразится в виде:

- загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от строительной техники и пыления при проведении разгрузочных и планировочных работ;

- загрязнения атмосферного воздуха при проведении сварочных и окрасочных работ;

- использования земель под площадки для складирования строительных материалов и размещения техники;

- воздействия на почвы и земли за счет размещения бытовых и производственных отходов;

- акустического воздействия при работе автотранспортной и строительной техники (непостоянные источники шума);

- изменения существующего ландшафта при перемещении земляных масс для проведения планировочных работ, рытье траншей и котлованов, организации специальных мест размещения строительной техники, восстановлении территории.

Период эксплуатации

После ввода в эксплуатацию объекта влияние на окружающую среду будет постоянным и выразится в виде:

- загрязнения атмосферного воздуха выбросами от ДЭС;

- загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта;

- воздействия на почвы и земли за счет закрепления площадей под размещение объектов строительства;

- влияния мест временного хранения отходов производства и потребления.

# Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации

Геологические условия

Геологический разрез водоразделов и склонов исследуемой территории весьма сложен. Здесь, вдоль береговой линии озера Байкал и вверх по склонам, вскрываются отложения нижнеархейского и нижнепротерозойского возраста, и современные рыхлые отложения.

Нижнеархейские образования (AR1)

Нижнеархейские образования представлены мраморами, гнейсами, кристаллосланцами, песчаниками. Данные образования почти повсеместно прорываются породами нижнепротерозойского возраста.

Нижнепротерозойские образования (PR1)

Породы нижнепротерозойского возраста представлены доломитово-гнейсовыми образованиями. Переслаивание мраморов доломитовых, кальцитовых с гнейсами гранат-биотитовыми.

Кайнозойская группа (KZ)

Четвертичная система (Q)

Среднеплейстоценовые пролювиально-делювиальные отложения конусов выноса предгорных шлейфов боржигантайского горизонта (pdQ1III). Представлены эти отложения песками, гравием с галькой, дресвой, щебнем.

Мощность отложений более 20 м.

Верхнеплейстоценовые озерные отложения третьей байкальской террасы ошурковского и степановского горизонтов нерасчлененные (I3QIII). Представлены песками, галечником, глинами. Мощность до 11 м.

Верхнеплейстоцен-голоценовые озерные отложения второй байкальской террасы (I2QIII-H). Представлены галечником, песками и глинами. Мощность может достигать 10 м.

Голоценовые озерные отложения первой байкальской террасы (I1QH). Представлены песками с гравием и галькой. Мощность до 5 м.

Голоценовые аллювиальные отложения русел и пойм. Представлены супесью, песком, валунно-галечниковыми отложениями, торфом. Мощность до 8 м.

Инженерно-геологические условия

Геологический разрез на объекте «МКУК Сельский Дом культуры пос. Утулик» изучен до глубины 10,0 м. Разрез на изученную глубину сложен техногенными (tQ) и аллювиальными (aQ) грунтами.

Почвенно-растительный слой. Распространен по всей площадке изысканий сверху слоем 0,1-0,2 м.

Группа грунта по сложности разработки – 9а.

Техногенные грунты залегают в верхней части разреза под почвенно-растительным слоем, вскрыты скважинами №№ 1, 4 слоем мощностью 0,1 - 0,5 м.

ИГЭ 1. Насыпной грунт - суглинок твердый с включением строительного мусора.

Механические свойства насыпных грунтов не нормируются.

Аллювиальные грунты залегают под насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем в пределах всей площадки.

В верхней части разреза, в скважинах№№ 3, 5 и 6 под почвенно-растительным слоем вскрывается суглинок тугопластичный, мощность незначительная 0,3 м, в скважине № 4 под техногенными грунтами  вскрывается супесь твердая, мощностью 0,2 м.

ИГЭ 2. Песок средней крупности малой степени водонасыщения с гравием галькой до 40% залегает в верхней части разреза. Вскрыт скважинами №№ 1 и 2, мощность составляет 1,5-2,3 м.

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2016 - к свинцу – низкая.

ИГЭ 3. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30% вскрыт скважинами №№ 1, 2 и 3, мощность составляет 3,7 - 5,6 м.

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2016 - к свинцу – низкая.

ИГЭ 4. Галечниковый грунт с супесью твердой вскрыт скважинами №№ 4, 5 и 6, мощность составляет 5,1 - 5,7 м.

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2016 - к свинцу – низкая.

ИГЭ 5. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 25% водонасыщенный вскрыт всеми скважинами, мощность составляет 0,1 – 3,8 м.

Специфические грунты

На исследованной площадке к специфическим грунтам согласно СП 11-105-97, часть III отнесены техногенные грунты (ИГЭ-1).

Насыпные грунты (ИГЭ-1) полностью перекрывают естественные грунты на площадки изысканий. Мощность отложений – 0,1 – 0,5 м.

Литологический состав – суглинок твердый с строительным мусором.

Геологические и инженерно-геологические процессы

Среди неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений на рассматриваемой территории следует отметить сезонное пучение грунтов верхней части разреза в слое сезонного промерзания, высокую сейсмическую опасность.

Тип, характер и интенсивность проявления процессов определяются составом поверхностных отложений и рельефом местности.

1.	Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по выделенным ИГЭ попадающим в слой сезонного промерзания составляет 3,79 м.

По степени морозной опасности в зоне сезонного промерзания до 3,79 м залегают песок средней крупности малой степени водонасыщения с гравием и галькой до 40% ИГЭ-2, галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30%  ИГЭ-3, галечниковый грунт с супесью твердой ИГЭ-4, согласно СП 22.13330.2016 является непучинистым.

Категория опасности процессов по пучению согласно СП 115.13330.2016 оценивается как не опасная.

Многолетнемерзлые грунты в пределах изучаемой площадки не встречены.

2.	Сейсмичность района работ согласно карте сейсмического районирования ОСР-2015 и таблицы 1 СП 14.13330.2014 сейсмичность площадки составит для Карты А – 9 баллов, Карты В – 9 баллов.

Расчетная сейсмичность площадки по грунтовым условиям принимается равной 9 баллам.

По категории опасности, согласно СП 115.13330.2016 таблица 5.1, степень сейсмической активности района оценивается как – весьма опасная.

По степени агрессивного воздействия на конструкции из бетона и железобетона грунты неагрессивны (СП 28.13330.2017). Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали – низкая (ГОСТ 9.602-2016).

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении изучаемая территория расположена в пределах Байкальской складчатой области.

Байкальская складчатая область характеризуется преимущественным развитием подземных вод в трещиноватых кристаллических породах и порово-пластовых вод рыхлых четвертичных отложений.

Подземные воды в кристаллических породах вскрываются в основном источниками. Коллекторские свойства этих пород определяются степенью трещиноватости.

Четвертичный водоносный комплекс представлен песчано-глинистыми отложениями и крупнообломочным материалом. Минерализация воды от 3,33 до 4,29 г/л, по химическому составу вода - гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевая, хлоридно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая, гидрокарбонатно-хлоридная магниево-кальциевая.

Питание подземных вод бассейна происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков, поглощения речных вод, конденсации влаги из воздуха. Разгрузка подземных вод осуществляется с помощью гидрографической сети и по зонам разрывных дислокаций глубоких водоносных горизонтов.

На участке изысканий в период проведения работ подземные воды вскрыты на глубине 5,5-6,7м, что соответствует абсолютным отметкам 456,58-455,64 м.

Водоносный горизонт безнапорный. Водовмещающими грунтами служат ИГЭ–5 (галечниковый грунт с песчаным заполнителем).

Геоморфология и рельеф

Участок работ располагается на площади Утуликской депрессии или впадины. Она ограничена с севера озером Байкал, с юга – склонами хребта Хамар-дабан и заполнена третичными и четвертичными отложениями. Ширина депрессии 3-5км, длина 18км. Впадина образовалась вследствие мощных разломов земной коры и дифференцированных глыбовых движений. На рассматриваемой территории выделяется абразионно-аккумулятивный рельеф байкальских террас и эрозионно-аккумулятивный рельеф речных террас. В горном обрамлении Утуликской депрессии выделяется среднегорный интенсивно расчлененный крутосклонный рельеф. На территории выделено 8 районов: I и II байкальские террасы, речные террасы рек Бабха, Солзана и Харлахта (аккумулятивная пойма и надпойменная терраса высотой 2-3м), эрозионная надпойменная терраса р. Утулик, высотой 4-10м, эрозионная наклонная надпойменная терраса р. Бабха, эрозионно-аккумулятивная надпойменная терраса р. Солзан, высотой 4-8м, предгорный делювиальный шлейф, конуса выноса постоянных и временных водотоков, эрозионно-денудационные склоны хр. Хамар-дабан. Верхняя часть Утуликской депрессии сложена озерными валунно-галечными отложениями с песчаным заполнителем. В эту толщу врезаны речные террасы крупных рек Бабхи, Солзана и Харлахты. С поверхности байкальские террасы перекрывают делювиальные отложения (глины, суглинки, супеси и пески). Они залегают как послойно, так и линзовидно, невыдержаны по мощности. Наибольшая мощность глинистых грунтов несколько метров вскрыта на II байкальской террасе. Речные террасы перекрыты преимущественно маломощным чехлом аллювиальных Отложений (супесь, песок), а на отдельных незатапливаемых участках сформировался делювиальный (супесчаный) покров. Первая байкальская терраса прослеживается в виде полосы шириной до 1600м. Высота бровки 2-3,5м. Тыловая часть террасы проходит на высоте 27-32м (абс. отм.483-488м). Поверхность ее относительно ровная, слабонаклонная в сторону озера, значительно заболочена. Местами на поверхности террасы наблюдаются небольшие озеровидные скопления воды, не пересыхающие в летнее время.

Вторая байкальская терраса имеет значительное распространение в районе исследований и прослеживается хорошо выраженным уступом. Уступ террасы крутой до 48°, западнее р. Харлахты он сглаживается. Его высота не везде одинакова (11-16м и более), терраса имеет уклон в сторону озера. Высота бровки 47-54м (абс.отм.503-510м). На большей части территории, граница между первой и второй террасами выражена нечетко. Вторая терраса имеет ширину до 1800м. Ее сравнительно ровная, крутонаклонная поверхность местами изрезана небольшими ложбинами, сухими руслами ранее протекавших ручьев. Постепенно она переходит в предгорный делювиальный шлейф склонов отрогов хребта Хамар-дабан. Эрозионно-аккумулятивный рельеф представлен комплексом речных террас. Надпойменная терраса реки Утулик врезана в байкальские террасы. Эрозионная надпойменная терраса р. Утулик высотой 4-10м. Валунно-галечные отложения перекрыты делювиальными пылеватыми мелкими и тонкозернистыми песками, супесью и глинами мощностью 0,5-1,0м.

Климатические условия

Территория района из-за приближенности к озеру отличается более мягким климатом, нежели районы, расположенные далеко от озера. Зимние месяцы не отличаются суровыми морозами, а летние – умеренно теплые с обильными осадками. Весна и осень здесь приходят позже. К концу сентября чувствуются первые заморозки, которые заканчиваются в конце мая.

Безморозный период за долгие годы наблюдений является самым продолжительным в Иркутской области и составляет 135 дней. Превышает этот показатель только бухта Песчаная, расположенная на Байкале, где на безморозный период приходится 136 дней. Средняя температура января -17,9 °С (абс. -38 °С), а средняя температура июля +15,9 °С (абс. +30 °С). Среднегодовой показатель равен -0,8 °С.

На количество выпадающих осадков влияет близость Хамар-Дабана. Этот горный массив значительно сказался на данном показателе, так в районе выпадает 770 мм в год, что в два раза больше, чем во всей области. Также следует отметить, что 65% от общего количества осадков приходится на май-август.

Гидрологические условия

Гидрографическая сеть района представлена водотоками бассейна оз. Байкал, р. Утулик.

Река Утулик протекает по поселку и образует его западную границу. Её длина — около 82 километров, площадь её бассейна — 959 км², средний расход воды в устье, расположенном в посёлке — 16,9 м³/с, летом — до 46 м³/с. Половодье на Утулике наблюдается, как и на большинстве рек России, весной, во время таяния снега. Летом для реки характерны периоды значительного повышения стока, происходящие за счёт выпадения обильных летних осадков, а также таяния снега в гольцовом поясе гор. Утулик — горная река, с бурным течением и многочисленными порогами. На реке есть пороги пятой категории сложности: Рассохинский, Раздельный, Чижик, Трехкаскадный, Траверс, Гротовый, Трек, Мангутайский, Большой Мордоворот, а также порог Малый Мордоворот и шивера Зев. В связи с наличием порогов и бурным течением, а также транспортной доступностью Утулика река является популярным местом отдыха любителей сплава по горным рекам.

Южный Байкал

Утулик выходит фронтом к южному берегу озера Байкал. Гидрологами установлено, что около Утулика глубина нарастает резко, и в 15 километрах от берега она составляет около 1000 метров. В среднем Байкал замерзает 9 января, а вскрывается 4 мая. Толщина льда в южной котловине составляет около 1-1,5 метров. Согласно лоции, сделанной во время Байкальской гидрографической экспедиции во главе с Дриженко, близ того места, где находится современный Утулик, возможна якорная стоянка при глубине около 8,5 м на песчано-каменном грунте.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 368-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 26 марта 2018 г. № 507-р) исследуемый участок не входит в водоохранную и рыбоохранную зону озера Байкал (расстояние до оз. Байкал составляет около 1250 м). Размеры водоохранной зоны р. Утулик, согласно Водному кодексу РФ ст. 65, составляет 200 м (протяженность водотока составляет 86 км); расстояние от ближайшей границы участка изысканий около 684 м (в западном направлении).

Таким образом, участок строительства объекта расположен вне водоохранных зон ближайших поверхностных водных объектов и для территории изысканий не установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные Водным кодексом РФ.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории Иркутской области занимают площадь более 25,2 тыс. км2, что составляет примерно 3,3 % от общей площади области. В их числе объекты федерального значения: государственные природные заповедники «Байкало-Ленский» и «Витимский», Прибайкальский национальный парк, государственный природный биологический заказник «Красный Яр», государственный природный заказник «Тофаларский», ботанический сад Иркутского госуниверситета, а также 13 региональных заказников, 3 минизаказника местного значения и 81 памятник природы.

Согласно схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий, размещённой на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (ecology.irkobl.ru) в районе проведения изысканий особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют.

По информации администрации муниципального образования «Слюдянский район» (письмо от 30.07.2019 г. №2525/02), в районе проведения изысканий особо охраняемые территории местного значения, территории традиционного природопользования и места проживания коренных и малочисленных народов Севера отсутствуют.

Рассматриваемый участок изысканий расположен в границах зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории озера Байкал. Во время строительства и эксплуатации планируемого объекта на уникальную экологическую систему озера Байкал не будет оказываться негативное воздействие в виде химического, биологического загрязнения озера и физических изменений его состояния. Таким образом, на участок работ не распространяются ограничения по хозяйственному использованию территории, связанные с функционированием особо охраняемых природных территорий и центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Почвенно-растительные условия

Почвы Утулика — нескольких видов. Первый вид — болотные почвы. Они представлены в северо-восточной части посёлка, вблизи приозёрных болот. Встречаются и в других прибрежных частях Слюдянского района, Прибайкалья и северных районах области. Ещё один вид почв — аллювиальные почвы. Они занимают западную часть посёлка и образовались на аллювиальных отложениях реки Утулик. Также в окрестностях Утулика, преимущественно в близлежащих предгорных и горных массивах представлены подбуры и подзолы.

В плане растительного покрова Утулик и территории южнее Утулика относятся к Восточно-Сибирской подобласти светлохвойных лесов и её южно-таёжной зоне. Преобладают кедровники. Кедр или сосна кедровая — основное дерево хребта Хамар-Дабан. К нему примешиваются пихта и сосна обыкновенная. В подлеске преобладают можжевельник и малина, произрастают бадан, кашкара, а также ягодные кустарники, среди которых брусника, голубика, черника и на приозёрных болотах — морошка. Они являются объектами сбора и последующей реализации местным населением.

# Оценка воздействия на окружающую среду намеченной хозяйственной и иной деятельности

В данном разделе проводится оценка воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации объекта «Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик».

## Воздействие объекта на атмосферный воздух

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемой деятельности характеризуется значениями фоновых концентраций. За фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе участка обследования приняты значения по данным ФГБУ «Иркутское УГМС». Приведенные ПДКм.р. соответствуют ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05.

Таблица 2. Значения фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе

| № п/п | Вредное вещество | Значения концентраций, мг/м3 | ПДКм.р., мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При скорости 0-2 м/с | При скорости ветра 3-7 м/с и направлении |  |
|  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | Диоксид серы | 0,005 | 0,5 |
| 2 | Диоксид азота | 0,019 | 0,5 |
| 3 | Оксид углерода | 0,4 | 5 |

Эффектом суммации обладают диоксид серы и диоксид азота. В приземном слое атмосферы города превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.) для населенных мест по наблюдаемым вредным веществам отсутствует.

Воздействие на окружающую среду намечаемой к реализации хозяйственной деятельности возможно разделить на два периода:

‒ воздействие на окружающую среду при строительстве объекта;

‒ воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта.

Участок строительства расположен в населенном пункте.

Период демонтажных работ

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства выполнена на основании данных по технологии и этапах производства работ, о составе используемых строительных машин и механизмов с учетом их индивидуальных характеристик, и продолжительности отдельных этапов работ.

При проведении работ на период строительства будут задействованы строительные машины и механизмы, автосамосвалы и агрегаты, которые являются источниками выделения вредных веществ в атмосферу.

Основными моментами, играющими роль в формировании загрязнения атмосферы на этапе строительства, являются:

- передвижные источники, к которым относятся дорожно-строительные машины и автотранспорт (сажа, азот оксид, азот диоксид, сера диоксид, углеводороды (от сжигания дизельного топлива), углеводороды (от сжигания бензинов), углерод оксид).

Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 N 1316-р) и их валовые выбросы представлены в таблице 3. Значения ПДК загрязняющих веществ приняты по ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

Таблица 3. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период демонтажных работ

| Вещество | Использ. | Значение | Класс | Суммарный выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | критерий | критерия, | опасн | вещества |  |
|  |  |  | мг/м3 |  | г/с | т/пер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид | ПДК м/р | 0,200000 | 2 | 0,0620736 | 0,01948 |
| 0304 | Азота оксид | ПДК м/р | 0,400000 | 3 | 0,0100870 | 0,003165 |
| 0330 | Серы диоксид | ПДК м/р | 0,500000 | 3 | 0,0085139 | 0,002588 |
| 0337 | Углерода оксид | ПДК м/р | 5,000000 | 4 | 0,1018879 | 0,024462 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,200000 | 0 | 0,0185157 | 0,006152 |
| Всего веществ: 5 | 0,2130354 | 0,059542 |
| жидких/газообразных:5 | 0,2010781 | 0,055847 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |
| 6204 | 301 330 |  |  |  |  |  |

Детальные расчеты валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также карты и расчеты рассеивания на период демонтажных работ представлены в разделе ООС.

Анализируя расчет рассеивания можно сделать вывод, что максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам в период строительства объекта на границе жилой застройки не превышают 1,0 ПДК.

Выбросы вредных веществ, образующиеся в процессе демонтажа, нормируются как предельно допустимые (ПДВ).

Контроль технического состояния строительной техники, а также плату за выбросы веществ в атмосферу от строительной техники и автомашин осуществляет подрядная организация, на балансе которой эта техника состоит.

Организация специального контроля качества атмосферного воздуха в районе строительства на период проведения строительных работ не целесообразна.

Все работы по строительству носят кратковременный и локальный характер и не отразятся на качестве атмосферного воздуха в районе строительства в долгосрочной перспективе.

Период строительства.

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства выполнена на основании данных по технологии и этапах производства работ, о составе используемых строительных машин и механизмов с учетом их индивидуальных характеристик, и продолжительности отдельных этапов работ.

При проведении работ на период строительства будут задействованы строительные машины и механизмы, автосамосвалы и агрегаты, которые являются источниками выделения вредных веществ в атмосферу.

Основными моментами, играющими роль в формировании загрязнения атмосферы на этапе строительства, являются:

- передвижные источники, к которым относятся дорожно-строительные машины и автотранспорт (сажа, азот оксид, азот диоксид, сера диоксид, углеводороды (от сжигания дизельного топлива), углеводороды (от сжигания бензинов), углерод оксид);

- сварочные аппараты и агрегаты (сварочный аэрозоль, включающий соединения железа и марганца);

- вредные вещества при нанесении лакокрасочных материалов (уайт-спирит);

- погрузочно-разгрузочные работы сыпучих строительных материалов, вызывающих пыление (пыль неорганическая, содержащая SiO2 20–70%).

Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 N 1316-р) и их валовые выбросы представлены в таблице 4. Значения ПДК загрязняющих веществ приняты по ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

Таблица 4. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства

| Вещество | Использ. | Значение | Класс | Суммарный выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | критерий | критерия, | опасн | вещества |  |
|  |  |  | мг/м3 |  | г/с | т/пер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0143 | Марганец и его соединения | ПДК м/р | 0,010000 | 2 | 0,0002102 | 0,000189 |
| 0301 | Азота диоксид | ПДК м/р | 0,200000 | 2 | 0,2321715 | 0,572076 |
| 0304 | Азота оксид | ПДК м/р | 0,400000 | 3 | 0,0377279 | 0,092962 |
| 0330 | Серы диоксид | ПДК м/р | 0,500000 | 3 | 0,0284532 | 0,064016 |
| 0337 | Углерода оксид | ПДК м/р | 5,000000 | 4 | 0,1048509 | 0,569695 |
| 0342 | Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор) | ПДК м/р | 0,020000 | 2 | 0,0001215 | 0,000109 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0,200000 | 3 | 0,0281250 | 0,012037 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,200000 | 0 | 0,1680126 | 0,154456 |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1,000000 | 0 | 0,0281250 | 0,012037 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | ПДК м/р | 1,000000 | 4 | 0,0828703 | 0,019093 |
| 2908 | Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов | ПДК м/р | 0,300000 | 3 | 0,0789905 | 0,141640 |
| Всего веществ: 11 | 0,7896586 | 1,638310 |
| в том числе твердых: 2 | 0,0792007 | 0,141829 |
| жидких/газообразных:9 | 0,7104579 | 1,496481 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |
| 6053 | ( 2) 342 344 |  |  |  |  |  |
| 6204 | ( 2) 301 330 |  |  |  |  |  |
| 6205 | ( 2) 330 342 |  |  |  |  |  |

Детальные расчеты валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также карты и расчеты рассеивания на период строительства представлены в разделе ООС.

Анализируя расчет рассеивания можно сделать вывод, что максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам в период строительства объекта на границе жилой застройки не превышают 1,0 ПДК.

Выбросы вредных веществ, образующиеся в процессе строительства, нормируются как предельно допустимые (ПДВ).

Контроль технического состояния строительной техники, а также плату за выбросы веществ в атмосферу от строительной техники и автомашин осуществляет подрядная организация, на балансе которой эта техника состоит.

Организация специального контроля качества атмосферного воздуха в районе строительства на период проведения строительных работ не целесообразна.

Все работы по строительству носят кратковременный и локальный характер и не отразятся на качестве атмосферного воздуха в районе строительства в долгосрочной перспективе.

Период эксплуатации.

Во время эксплуатации объекта источниками выделения загрязняющих веществ являются:

Источниками выбросов на проектируемом объекте будут являться:

Неорганизованные источники выбросов:

- выбросы от автомобилей на гостевой автостоянке,

- проезд по территории спецтранспорта, вывозящего мусор и стоки.

Организованные источники выбросов:

- выбросы от ДЭС.

Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 N 1316-р) и их валовые выбросы представлены в таблице 5. Значения ПДК загрязняющих веществ приняты по ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

Таблица 5. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации

| Вещество | Использ. | Значение | Класс | Суммарный выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | критерий | критерия, | опасн | вещества |  |
|  |  |  | мг/м3 | ости | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид | ПДК м/р | 0,200000 | 2 | 0,2142585 | 0,0166260 |
| 0304 | Азота оксид | ПДК м/р | 0,400000 | 3 | 0,0348170 | 0,0027020 |
| 0330 | Серы диоксид | ПДК м/р | 0,500000 | 3 | 0,0335788 | 0,0026940 |
| 0337 | Углерода оксид | ПДК м/р | 5,000000 | 4 | 0,2392305 | 0,0506920 |
| 0703 | Бензапирен | ПДК с.с. | 0,000001 | 1 | 0,0000003 | 0,00000003 |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,050000 | 2 | 0,0033333 | 0,0002500 |
| 2704 | Бензин | ПДК м/р | 5,000000 | 4 | 0,0064958 | 0,0040200 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,200000 | 0 | 0,0808379 | 0,0062250 |
| Всего веществ: 8 | 0,6125521 | 0,08320903 |
| в том числе твердых: 1 | 0,0000003 | 0,00000003 |
| жидких/газообразных: 7 | 0,6125518 | 0,0832090 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |
| 6204 | ( 2) 301 330 |  |  |  |  |  |

Детальные расчеты валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также карты и расчеты рассеивания на период эксплуатации представлены в разделе ООС.

Анализируя расчет рассеивания можно сделать вывод, что максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам в период строительства объекта на границе жилой застройки не превышают 1,0 ПДК.

Выбросы вредных веществ, образующиеся в процессе эксплуатации, нормируются как предельно допустимые (ПДВ).

Контроль технического состояния спецтехники, а также плату за выбросы веществ в атмосферу от строительной техники и автомашин осуществляет подрядная организация, на балансе которой эта техника состоит.

Организация специального контроля качества атмосферного воздуха в районе строительства на период эксплуатации не целесообразна.

## Оценка акустического воздействия проектируемого объекта на окружающую среду

Из возможных физических воздействий, оказываемых на окружающую среду при строительстве объекта, наиболее значимым является шум, производимый работающими механизмами и транспортом. Влияние фактора беспокойства на население и животных, в связи с производством работ, будет зависеть от соблюдения допустимого уровня шумовой нагрузки.

Согласно предварительным результатам, максимальные и эквивалентные уровни шума на границе ближайшей жилой застройки, не превышают установленные нормативные значения для дневного времени суток. В ночное время шумовое воздействие исключено, так как работы в ночное время суток не производятся. На площадке проектируемого строительства источники вибрации отсутствуют.

В период эксплуатации объекта акустическое воздействие ожидается при работе грузового транспорта, вывозящего мусор и сточные воды, автотранспорта на стояночных местах (непостоянные источники шума). Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 максимально допустимый уровень звука на территории жилой застройки составляет 55 дБА. Превышения нормативов шумового загрязнения во время эксплуатации объекта на границе жилой застройки не будет.

## Оценка воздействия объекта на состояние водного бассейна

Ближайшие водные объекты – оз. Байкал и р. Утулик.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 368-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 26 марта 2018 г. № 507-р) исследуемый участок не входит в водоохранную и рыбоохранную зону озера Байкал (расстояние до оз. Байкал составляет около 1250 м (в северном направлении)). Размеры водоохранной зоны р. Утулик, согласно Водному кодексу РФ ст. 65, составляет 200 м (протяженность водотока составляет 86 км); расстояние от ближайшей границы участка изысканий около 684 м (в западном направлении).

Таким образом, участок строительства объекта расположен вне водоохранных зон ближайших поверхностных водных объектов и для территории изысканий не установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные Водным кодексом РФ.

Период демонтажных работ

Потребность в водоснабжении на бытовые и технологические нужды

Потребность в воде определена, исходя из объёмов строительно-монтажных работ в соответствии с МДС 12-46-2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр, хозяйственно-бытовые Qхоз нужды.

Расходы воды на производственные потребности, л/с:

= 500 л – расход воды на производственного потребителя;

= 1 – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

t = 8 ч – число часов в смене;

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

= 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

= 15·0,7+3·0,8 = 13 – численность работающих в наиболее загруженную смену;

КЧ = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

= 30 л – расход воды на прием душа одним работающим;

ПД = 8 – численность пользующихся душем (до 80% );

t = 8 ч – число часов в смене;

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки.

Питьевая бутилированная вода завозится автотранспортом непосредственно к бытовым помещениям.

Продолжительность демонтажа 1,5 мес. Рабочих дней принимаем 22.

Qпр = 0,89·22·1,5 = 29,4 м3 – на весь период демонтажа. Стоки равны водопотреблению и учитываются безвозвратно на производственные нужды.

Qхоз = 2,96·22·1,5 = 97,8 м3 – на весь период демонтажа. Стоки равны водопотреблению и утилизируются в заглубленную емкость объемом 10 м3, вывозятся
через 3 суток.

Общий расход воды Qобщ определяется:

Период строительства

Потребность во временном Qтр водоснабжении определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды:

Q=Q+Q+Q;

гдеQ, Q, Q -  потребность воды соответственно на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, л/с.

Расходы воды на производственные потребности, л/с:

qп = 500л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона.);

Пп = 1 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

t = 8ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды;

Qп=1,2· (500·1·1,5)/3600·8=0,03125 л/с;

Потребность воды на производственные нужды равна:

Qпр=0,31л/сек = 0,31·(60∙60∙8/1000)=8,93 м3/смена

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

qХ = 5л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

ПР = 26х0,8 =20- численность работающих в наиболее загруженную смену;

КЧ = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qД = 30л - расход воды на прием душа одним работающим;

ПД = 16 - численность пользующихся душем (до 80% Пр);

t = 8ч - число часов в смене;

t1 = 45мин - продолжительность использования душевой установки.

Qхоз= 5·20·2/3600/8+30·17/60/45=0,195л/с

Потребность в воде на хозяйственные нужды равна:

Qхоз = 0.195л/сек=0,195·(60∙60∙8/1000)=12,7м3/смена.

Расход воды для пожаротушения на период строительства QПОЖ=15л/сек определен в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Продолжительность строительства 9 мес. Рабочих дней в месяц принимаем 22.

Qпр=8,93х22х9=1765,14 м3 - на весь период строительства. Стоки равны водопотреблению и учитываются безвозвратно на производственные нужды.

Qхоз=12,7х22х9=2514,6 м3 - на весь период строительства. Стоки равны водопотреблению и утилизируются в заглубленную емкость из полипропиленовой ткани объемом 20 м3, вывозятся по мере заполнения.

Расход водопотребления от мойки колес:

Во избежание выноса грязи на дорогу на строительной площадке предусмотрена установка для мойки колес автотранспорта, выезжающего с территории. Объем воды в установке составляет 1,25 м3, из них – 20 % безвозвратные потери.

Проектом принято пять автомашин в течение рабочих смен, выезжающих за пределы строительной площадки. Расход воды на мойку одной машины составляет 80 л или 0,08 м3.

Таким образом, объем воды, циркулирующий в установке, составит 0,4 м3/сутки или с учетом теплого периода продолжительности строительства на 1 теплый период – 6 месяцев (180 рабочих дней · 0,4 м3/сут.) – 72 м3. С учетом продолжительности строительства (2 теплых периода), количество воды, циркулирующей в установке составит:

72 · 2 = 144 м3 (данный объем воды используется для расчета образования отходов: шлам (осадок) и всплывшие нефтепродукты).

С учетом безвозвратных потерь системы оборотного водоснабжения на подпитку для эксплуатации установки потребуется: 0,4 · 0,2 = 0,08 м3/сут.

С учетом теплого периода продолжительности строительства (180 рабочих дней в год) расход водопотребления на мойку колес за весь период строительства составит:

1,25 + 0,08 · 179 = 15,57 м3/год или 31,14 м3/период (в расчете принят тот факт, что в последний рабочий день теплого периода долив воды не осуществляется).

Таким образом в последний день теплого периода года в установке останется

1,17 м3/год.

С учетом продолжительности строительства: 1,17 · 2 = 2,34 м3/период.

Ёмкость для сбора нефтесодержащих, сточных вод выполнена из полипропиленовой ткани с плотностью 115 г/м2 в виде куба, ёмкость надземная, объёмом 1,5 м3.

Вывоз и утилизацию нефтесодержащих отходов осуществляет ООО «Чистые технологии Байкала» (Приложение Н.1).

Поверхностные стоки:

Общая площадь водосбора – 0,3000 га, на период строительства поверхность берем грунтовую (спланированную).

Расчет расходов дождевых стоков выполнен в соответствии с п. п. 7.2 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Годовой объем ливневых стоков:

Wr=540,65+130,5= 671,15 м3/год

Среднегодовой объем дождевых вод:

hд – 402 мм, по СП 131.13330

F=0,3000 га

Wд=10х402х0,7х0,3000 =540,65м3/год

Среднегодовой объем талых вод:

hт – 87 мм, по СП 131.13330

F=0,3000 га

Wт=10х87х0,7х0,3000 =130,5 м3/год

Среднесуточный объем ливневых стоков

671,15/365=1,03м3/сут

Объем ливневых стоков на весь период строительства 9 мес = 0,85года

Qлив=671,15*0,85=790 м3.

Таблица 6 Баланс водопотребления и водоотведения

| Наименование | Ед.изм | Кол-во | На весь период строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Водопотребление на производственные нужды | м3/сут | 2,68 | 1765,14 |
| 2 Водопотребление на хоз-бытовые нужды | м3/сут | 12,8 | 2514,6 |
| 3 Водопотребление для мойки колес | м3/сут | в первый день 1,25, в последующие 0,4 | 24 |
| 4 Стоки от производственных нужд равны водопотреблению и расходуются безвозвратно | м3/сут | 2,68 | 1765,14 |
| 5 Стоки от хоз.бытовых нужд | м3/сут | 12,7 | 2514,6 |
| 6 Стоки, очищенные от мойки колес | м3/сут | 0,40 | 5 |
| 7 Стоки от поверхностных вод | м3/сут | 1,03 | 790 |

Период эксплуатации

Водоснабжение

В проектируемом здании ДК вода используется на хозяйственно-питьевые, санитарно-бытовые нужды и на внутреннее пожаротушение.

В здании проектируются следующие системы водоснабжения:

- хозяйственно- питьевой водопровод – В1;

- водопровод горячей воды – Т3.

- противопожарный водопровод – В2.

Расчетные расходы холодной и горячей воды для определения диаметров внутренних сетей рассчитываются в соответствии с СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

В связи с тем, что на территории застройки отсутствуют централизованные сети водоснабжения, хозяйственно-питьевое водоснабжение ДК осуществляется на привозной воде.

Поставка будет осуществляться из г. Иркутск автоцистерной по договору с МУП «Водоканал» и заливаться в баки для дальнейшего использования. На вводе в ДК установить водомерный узел ввода со счетчиком крыльчатым ВСХ-40.

Водоснабжение здания ДК предусмотрено от бака с привозной водой питьевого качества, установленного на отм.-2,650. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Трубопроводы систем водоснабжения прокладываются с уклоном 0,002 в сторону опорожнения. Все внутренние системы водопровода оборудуются задвижками, шаровыми кранами, спускными кранами.

Схема прокладки – тупиковая.

Внутренние системы питьевого водопровода и противопожарный водопровод прокладываются из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* диаметрами от 15до 50мм.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 7.

Таблица 7 Расчетные расходы воды

| Число потреби-телей | Нормы расхода на 1 место хол./гор. | Расчетные расходы |
| --- | --- | --- |
|  | в макс. сут | в макс. час | хол. воды | стоков | гор.воды |
|  |  |  | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/ч | л/с |
| Зрители 80 | 8 2,6 | 0,9 0,3 | 0,64 | 0,367 | 0,274 | 0,64 | 0,367 | 0,274 | 0,208 | 0,166 | 0,147 |
| Артисты 10 | 40 21,5 | 3,4 1,9 | 0,40 | 0,25 | 0,21 | 0,40 | 0,25 | 0,21 | 0,213 | 0,15 | 0,14 |
| Итого: |  |  | 1,04 | 0,618 | 0,484 | 1,04 | 0,618 | 0,484+1,6 | 0,421 | 0,316 | 0,287 |

Требуемый напор горячее и холодное водоснабжение 12 м, противопожарный водопровод 19,3м.

Способ прокладки – открытый - по стенам и перегородкам в санузлах и скрытый- в коробах. В помещении техподполья трубопроводы водоснабжения проложены под потолком.

В здании в техническом помещении на отм. -2,650 предусматривается установка сварной металлической емкости объемом 5м3. Количество емкостей принято из расчета запаса воды на 48 часов. Емкости приняты по Серии 5.904-43 «Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды и рассола».

Емкость оборудована:

-трубой для подачи воды в бак с поплавковым клапаном и запорной арматурой;

-отводящей трубой;

-переливной трубой, присоединенной на высоте наивысшего допустимого уровня воды в баке;

-водоотводной трубой для отвода воды из поддона;

-крышкой с люком и воздушным клапаном;

-указателем уровня воды в баке.

Источником внутреннего противопожарного водоснабжения здания являются резервуары противопожарного запаса воды - два по V=30 м3 каждый.

Противопожарное водоснабжение здания осуществляется двумя вводами водопровода из трубы стальной электросварной с изоляцией согласно п.7.1 ГОСТ 9.602-2016 (усиленный тип) диаметром 57х3,5мм. Между вводами предусмотрена перемычка. На вводах и  на перемычке устанавливаются задвижки диаметром 50 мм.

Система противопожарного водопровода принята кольцевой.

Напор в системе противопожарного водоснабжения обеспечивается двумя насосами самовсасывающими ВКС 4/28Б-2Г, двигатель 4ВР112М4 (подача - 5,2л/с, напор 28м, мощность 7,5кВт.) Сертифицированный шкаф управления насосами заложен в разделе электроснабжения.

Количество воды на внутреннее пожаротушение определено по СП 10.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» табл. 1, уточнен по табл.3 и составляет 5,2л/с (2 струи по 2,6л/с).

Для внутреннего пожаротушения в здании на высоте 1,35м от пола в пожарных шкафах ШПК-Пульс320Н, отвечающих требованиям НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные», установлены пожарные краны диаметром 50мм (с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16мм и рукавом длиной 20м)  и 2 огнетушителя марки ОП-4.

Пожарные краны в неотапливаемых помещениях (на чердаке) установлены на сухотрубах. Заполнение трубопроводов производится открытием задвижки, расположенной под  подшивным потолком  первого этажа.

Горячее водоснабжение в проектируемом здании дома культуры осуществляется от электрического водонагревателя Thermex емкостью 80 л.

Трубопроводы систем водоснабжения прокладываются с уклоном 0,002 в сторону опорожнения. Все внутренние  системы  водопровода  оборудуются  шаровыми кранами, спускными кранами.

Схема прокладки – тупиковая.

Система горячего водоснабжения прокладывается из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* диаметром 15мм.

Способ прокладки – открытый - по стенам и перегородкам.

Максимальный расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии с СП 8.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного  противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» табл.2 и составляет 15 л/с. Расчетное число пожаров -1.

Пожаротушение  в соответствии с СП-8.13130-2009 пункт 4.1 прим. 1, как  наружное, так и внутреннее, осуществляется  из  пожарных  резервуаров. Объем  резервуаров  на наружное пожаротушение  составляет 324м3(с учетом сейсмики), на внутреннее пожаротушение - 56м3.

В качестве резервуаров приняты стальные емкости РГСп   полезным объёмом 75 м3 каждая- 5 шт. на наружное пожаротушение и РГСп30 объемом 30м3 -2шт - на внутреннее пожаротушение. Количество емкостей – 7шт.

Водоотведение

В соответствии с архитектурно-строительными, технологическими, гигиеническими и техническими условиями проектом предусматриваются системы внутренней и наружной бытовой канализации.

Канализование здания ДК предусмотрено в накопительную емкость(выгреб) – стальная емкость РГСп V=30 м3.

Для антикоррозионной защиты резервуары покрываются: внутри из 2х слоев краски ХВ-124 по грунту ГФ-021 в один слой; снаружи – полимерно-битумное покрытие толщиной 4,0 мм из мастики «ТЭПСАН» АК (ТУ 5775-001-55566600-2002).

Резервуар оборудован люком-лазом, вентиляционной трубой, поплавковым указателем уровня. Для предотвращения промерзания предусмотрены мероприятия по утеплению горловины и устройству утепленной крышки. Для защиты резервуара от промерзания резервуар перекрывается экструзионным пенополистиролом XPS CARBON PROF 400 толщиной 100 мм.

Опорожнение емкости осуществляется по мере накопления спецтранспортом по договору, заключаемому на момент сдачи объекта в эксплуатацию.

Диаметры колодцев приняты 1000мм. В рабочей части колодцев предусматривается установка стальных скоб для спуска в колодец. Горловина колодцев принимается диаметром 700 мм. Вокруг люка колодцев необходимо предусматривать отмостку шириной 1 м.

Монтаж колодцев, заделку стыков железобетонных элементов и труб выполнить в соответствии с т.п.р.902-09-22.84, альбомы I,II,V,VIII.88. Под фундамент колодцев выполнить подсыпку из песчано-гравийной смеси с тщательным послойным трамбованием слоями по 200-300мм общей толщиной 300мм. Коэффициент уплотнения грунта 0.95.

На сопряжении нижнего кольца и днища колодца устраивается обойма из монолитного бетона класса 12,5В по ГОСТ 26633-85.

В проекте предусмотрена наружная гидроизоляция днища и стен колодцев. Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия - окрасочная из горячего битума, наносимого в два слоя общей толщиной 4-5 мм по грунтовке разжиженным битумом.

Самотечную канализацию выполнить из трубы полиэтиленовой предизолированной для безнапорных трубопроводов ИЗОКОРСИС ТУ 2248-006-73011750-2009 диаметром 110 и 160 мм.

План организации рельефа предусматривает вертикальную планировку земельного участка. Проектные отметки планировки назначены с учетом рельефа, примыкания к проезжей части существующей проезда, а также отвода ливневых и талых вод.

Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении их на очистку.

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле:

Wоч. = 10 hа F Ψmid,

где ha - максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объеме. При отсутствии данных многолетних наблюдений величину ha для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы допускается принимать в пределах 5-10 мм как обеспечивающую прием на очистку не менее 70 % годового объема поверхностного стока для большинства территорий РФ.

Ψmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi, для разного вида поверхностей по табл. 11, п. 5.3.8 Рекомендаций);

Ψmid=  (0,95*0,1109+0,1*0,0163 )/0,1273=0,83

F - общая площадь стока, га

Wоч.сут=10*10*0,1273*0,83=10,56 м3/сут

Максимальный суточный объем талых вод Wт.сут, м3, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, определяется по формуле:

Wт =10 Ψт Kу F hc,

где Ψт - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5-0,7);

F - площадь стока, га;

Ку - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяется по формуле:

Ку=1 - Fу/F,

Fу - площадь, очищаемая от снега, принимается 0,75F

hc - слой талых вод за 10 дневных часов, мм, принимается 20 мм по Приложению1 Рекомендаций.

Wт.сут =10*0,5*0,25*0,1273*20=3,18 м3/сут

В соответствии с расчетом в проекте для дождевых стоков  принята 1 аккумулирующая емкость объемом 15 м³  (стальная емкость РГС -15) с учетом 35% резервирования.

Канализация дождевая

Расчет поверхностного стока

Отвод дождевых стоков от проектируемого здания осуществляется по спланированной поверхности с твердым покрытием в проектируемый резервуар-сборник ливневых стоков.

Расчет поверхностного стока выполняется в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», -СП 131.13330.2012  «Строительная климатология»,  Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод на территории застройки в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:

Wr = Wд + Wт + Wм,

где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3.

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых вод определяется по формулам:

Wд = 10 hд Ψд F

где F - общая площадь стока, га;

hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 2 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл. 1 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

Ψд  - средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности;

для водонепроницаемых покрытий 0,6-0,8;

тротуарные покрытия – 0,4-0,6;

для грунтовых поверхностей - 0,2;

для газонов – 0,1

Ψт – с селитебных территорий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.

Исходные данные:

hд=402 мм, hт=87мм

F кровель= 691,2 м2,

F твердых покрытий = 1261м2,

F озеленения = 1047,8 м2,

1. Среднегодовой объем дождевых вод:

- с кровель, Wд = 10* 402*0,7*0,0691=194,4 м3/год

- с твердых покрытий Wд = 10* 402*0,6*0,1261=304,15м3/год

- с территории озеленения  Wд = 10*402*0,1*0,1047=42,1м3/год

Суммарный среднегодовой объем дождевых вод

Wд = 194,4+304,15+42,1= 540,65м3/год

2. Среднегодовой объем талых вод:

Wт  = 10*87*0.5*0,3= 130,5м3/год

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод составит:

Wr =540,65+130,5=671,15 м3/год

Показатели загрязнений дождевых сточных вод.

Примерная характеристика дождевых сточных вод по основным показателям загрязнений относится к селитебной территории и составляет по данным табл.2 Рекомендаций:

Взвешенные вещества -  400 мг/л;

Нефтепродукты – 8 мг/л;

БПК20 фильтрованной пробы- 40 мг/л.

Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении их на очистку.

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле:

Wоч. = 10 hа F Ψmid,

где ha - максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объеме. При отсутствии данных многолетних наблюдений величину ha для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы допускается принимать в пределах 5-10 мм как обеспечивающую прием на очистку не менее 70 % годового объема поверхностного стока для большинства территорий РФ.

Ψmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi, для разного вида поверхностей по табл. 11, п. 5.3.8 Рекомендаций);

Ψmid=  (0,95*0,1952 +0,1*0,1047)/0,3=0,65

F - общая площадь стока, га

Wоч.сут=10*10*0,3*0,65=19,5 м3/сут

Максимальный суточный объем талых вод Wт.сут, м3, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, определяется по формуле:

Wт =10 Ψт Kу F hc,

где Ψт - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5-0,7);

F - площадь стока, га;

Ку - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяется по формуле:

Ку=1 - Fу/F,

Fу - площадь, очищаемая от снега, принимается 0,75F

hc - слой талых вод за 10 дневных часов, мм, принимается 20 мм по Приложению1 Рекомендаций.

Wт.сут =10*0.5*0.25*0,3*20=7,5м3/сут

В соответствии с расчетом в проекте приняты 1  аккумулирующая емкость объемом 30 м³(стальной резервуар РГСп 30 -1 шт ).

Отвод дождевых стоков с кровли осуществляется наружными водостоками на отмостку. Под выпусками ливневой канализации на отмостку предусмотрен водонепроницаемый желоб, обеспечивающий отвод стоков от здания.

Концентрация загрязнений в очищенном дождевом стоке составит :

- взвешенные вещества -  8 мг/л;

- нефтепродукты –0,0 8 мг/л;

- БПКполн- 0,7 мг/л

Отвод поверхностных и ливневых вод запроектирован открытой системой по спланированной поверхности проездов и площадок в дождеприемники с очисткой сточных вод на выпуске, с устройством накопительной емкости.

Дождевая вода самотеком поступает в колодец с фильтрующим патроном СФП механической очистки (фильтр h=1200 мм НПП «Полихим»), заполненным полиэфирным волокном (санитарно-эпидемиологическое заключение N78.01.05.819.П.005038.10.04 от 19.10.2004 г.). В фильтрующем патроне механической очистки происходит очистка водного потока от механических примесей и крупных взвесей, а также от пленок нефтепродуктов за счет коалесцирующего эффекта. В фильтрующих патронах механической очистки подстилающим слоем служит полотно полиэфирное термоскрепленное (ТУ 8391-002-11150323-95, санитарно-эпидемиологическое заключение N78.01.05.839.П.005437.07.06 от 05.07.2006 г.).

Далее поток, прошедший очистку на фильтрующем патроне механической очистки, по соединительному трубопроводу самотеком поступает в накопительную емкость V=30 м³ с последующим вывозом излишек воды за пределы площадки силами заказчика и заполнением пожарной емкости. На зимний период емкость для ливневых стоков опорожнить.

Фильтрующий патрон предназначен для очистки ливневых стоков от взвешенных веществ, нефтепродуктов, СПАВ и других органических веществ.

Количество взвешенных веществ; нефтепродуктов, СПАВ, уловленных загрузкой от поверхностного стока, находится по формуле:

Р=V·Ʃ(Сдо i – Спосле i)/1000, кг/год, где:

V – среднегодовой объем поверхностных сточных вод с территории.

Объем дождевого стока составит 540,65 м3/год; талого –130,5 м3/год.

Сдо i – концентрация i загрязняющего компонента в поверхностных сточных водах, мг/л. Данные приняты в соответствии с табл.2 Технического описания и инструкции по эксплуатации (ТУ 42.21.13-019-23363751-2017);

Спосле i – концентрация i загрязняющего компонента после очистки, мг/л. Данные приняты в соответствии с табл.2 Технического описания и инструкции по эксплуатации (ТУ 42.21.13-019-23363751-2017);

Таблица 8 Расчет уловленных загрязняющих веществ:

Фильтрующий патрон заменяется не реже 2 раз в год. По данным производителя масса фильтрующего патрона (без учета накопившихся загрязняющих веществ) составляет 0,129 т.

## Оценка воздействия объекта на состояние почвы

Проектируемая площадка строительства объекта «Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик» располагается на земельном участке с кадастровым номером 38:25:040101:1889 по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик, ул. Привокзальная, 14Б.

Вид разрешенного использования – для размещения объектов культуры, объекты культурно-досугового назначения.

На участке изысканий в период проведения работ подземные воды вскрыты на глубине 5,5-6,7м, что соответствует абсолютным отметкам 456,58-455,64 м.

Водоносный горизонт безнапорный.

Вблизи участка также проходит санитарный разрыв железной дороги. Строительные работы предусмотрены вне санитарно-защитных зон и разрывов ближайших объектов.

Почвенно-растительный слой мощностью, присутствует на всей территории площадки, свободной от строений и покрытия.

Основными видами земляных работ на площадке строительства являются:

- разработка котлована;

- разработка траншей под инженерные сети и коммуникации;

- обратная засыпка и уплотнение грунта;

- вертикальная планировка.

## Оценка воздействия объекта на состояние растительного и животного мира

На исследуемом участке охраняемые, редкие и эндемичные виды растений, занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской Федерации, обнаружены не были.

Среда обитания животных в районе площадки строительства в настоящее время сильно трансформирована.

В зоне влияния объекта на период строительства и во время эксплуатации возможное влияние на окружающую растительность будет заключаться в опосредованном воздействии через выбросы выхлопных газов (оксиды азота, углерода, недоокисленные углеводороды). Влияние окислов азота на окружающую среду могут вызывать нарушение азотного обмена у растений и угнетение синтеза белков, что в результате может повлиять на рост и жизнедеятельность растений.

К основным факторам воздействия, представляющим угрозу и беспокойство животных (в том числе и на прилегающей территории) в период строительства и эксплуатации относятся: присутствие людей, шум от работы технических и транспортных средств (фактор беспокойства), загрязнение территорий.

Территория рассматриваемого участка изысканий характеризуется высокой степенью хозяйственной освоенности. В результате чего, животный мир на рассматриваемой территории представлен, главным образом, видами, традиционно селящимися вблизи жилища людей и приспособленными к городской обстановке. Учитывая данный факт, можно сделать вывод, что воздействие, оказываемое на животный мир при строительстве и эксплуатации участка, будут крайне незначительны.

Все изменения будут иметь локальный характер и не отразятся на численности и видовом разнообразии животных.

## Оценка воздействия объекта при обращении с отходами

До начала выполнения работ по строительству Подрядчику следует заключить договора со специализированными организациями на прием ТКО и жидких бытовых отходов.

В связи с тем, что при работах должна использоваться только исправная техника, своевременно прошедшая технический осмотр, отходы от автотранспорта (шины, аккумуляторы, отработанные масла и др.), задействованного при производстве работ, не учитываются. Ремонт техники планируется осуществлять на базах подрядчика.

Отходы, образующиеся в результате намечаемой деятельности, складываются из отходов, образующихся в процессе проведения работ и отходов, которые ожидаются в процессе эксплуатации объекта.

Период демонтажных работ и строительства объекта

Нормативы образования отходов при проведении строительных работ рассчитаны с учетом «Ведомости потребности в строительных деталях, полуфабрикатах и основных материалах» и в соответствии с типовыми нормами потерь материальных ресурсов в строительстве согласно «Правил разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-96, Москва, 1996 г. и дополнения к РДС 82-202-96 с учетом объемов, используемых при строительстве материалов, приведенных в разделе ПОС.

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03, накопление отходов осуществляется на площадках, исключающих загрязнение окружающей среды в количествах, в металлических контейнерах, не превышающих предельно допустимые, и своевременно удаляются с территории.

Таблица 9. Количество отходов, образующееся в процессе демонтажных работ.

| Наименование отхода | Код по ФККО | Наименование процесса | Кол-во, т/пер. | Способ накопления | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | Демонтаж | 432,32 | Вывозится грузовым транспортом без накопления | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | Демонтаж | 390,41 | Вывозится грузовым транспортом без накопления | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | Демонтаж | 0,78 | Вывозится грузовым транспортом без накопления | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Итого по отходам 4 класса опасности | 823,51 |  |  |
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 | Демонтаж | 441,25 | Вывозится грузовым транспортом без накопления | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | Демонтаж | 230,5 | Вывозится грузовым транспортом без накопления | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Итого по отходам 5 класса опасности | 671,75 |  |  |
| Всего | 1495,26 |  |  |

Таблица 10. Количество отходов, образующееся в процессе строительства объекта.

| Наименование отхода | Код по ФККО | Наименование процесса | Кол-во, т/пер. | Способ накопления | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 7 23 102 01 39 3 | Мойка колес строительной техники | 3,096 | Вывозится спецтранспортом без накопления | Сдача на утилизацию ООО «Чистые технологии Байкала» (лиц. № 038 00193/П от 13.02.2018 г.) |
| Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 | Мойка колес строительной техники | 0,065 | Вывозится спецтранспортом без накопления | Сдача на утилизацию ООО «Чистые технологии Байкала» (лиц. № 038 00193/П от 13.02.2018 г.) |
| Итого по отходам 3 класса опасности | 3,161 |  |  |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | Жизнедеятельность рабочих | 8,086 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками на участке строительства | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 4 68 112 02 51 4 | Строительство | 0,003 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками на участке строительства | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 8 30 200 01 71 4 | Строительство | 5,703 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками на участке строительства | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | Строительство | 0,636 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками на участке строительства | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Итого по отходам 4 класса опасности | 14,428 |  |  |
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 | Строительство | 20,981 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками на участке строительства | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | Сварочные работы | 0,025 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками на участке строительства | Сдача на утилизацию ООО «Вторчермет» (лиц. № ЧЦЛ 046 от 03.09.2014г.) |
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | Строительство | 0,105 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками на участке строительства | Сдача на утилизацию ООО «Вторчермет» (лиц. № ЧЦЛ 046 от 03.09.2014г.) |
| Бой строительного кирпича | 3 43 210 01 20 5 | Строительство | 10,981 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками на участке строительства | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Отходы изолированных проводов и кабелей | 4 82 302 01 52 5 | Строительство | 0,006 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками на участке строительства | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | Строительство | 0,945 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками на участке строительства | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Итого по отходам 5 класса опасности | 33,043 |  |  |
| Всего | 50,632 |  |  |

Период эксплуатации объекта

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03, накопление отходов осуществляется на площадках, исключающих загрязнение окружающей среды в количествах, в металлических контейнерах, не превышающих предельно допустимые, и своевременно удаляются с территории.

Отходы собираются в мусорные контейнеры, расположенные на специально отведенных площадках, с ежедневным вывозом на полигон ТКО по заключенному на период ввода зданий в эксплуатацию договору.

Таблица 11 Количество отходов, образующееся в процессе эксплуатации объекта.

| Наименование отхода | Код по ФККО | Наименование процесса | Кол-во, т/год | Способ накопления | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 82 415 01 52 4 | Освещение помещений | 0,001 | Временное накопление в хозяйственном помещении | Передача на утилизацию ООО «СИБ-УТИЛИЗАЦИЯ» (лиц. № 038 00388 от 03.08.2017 г.) |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | Уборка помещений | 2,905 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 | Уборка территории | 7,275 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Итого по отходам 4 класса опасности | 10,181 |  |  |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 7 37 100 02 72 5 | Уборка территории и помещений | 6 | Временное накопление на площадке с металлическими контейнерами с крышками на территории школы №2 | Размещение на полигоне ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) |
| Итого по отходам 5 класса опасности | 6 |  |  |
| Всего | 16,181 |  |  |

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов:

Охрану окружающей среды при размещении, утилизации отходов, как на период строительства, так и на период эксплуатации обеспечивают следующие мероприятия:

- разработка инструкций по сбору, хранению, перевозке и мерам безопасности при обращении с отходами производства и потребления;

- селективный сбор и накопление отдельных видов отходов в зависимости от их класса опасности, агрегатного состояния с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку, утилизацию или размещение на полигоне;

- расположение контейнеров для временного хранения отходов на специализированных площадках с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием на значительном удалении от жилых массивов;

- запрещение сжигания отходов на участке строительства, а также вывоза на несанкционированные свалки;

- ведение достоверного учета наличия, образования, использования, утилизации и размещения всех отходов.

При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы, образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду.

Воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их хранения.

К организационным мероприятиям по контролю над обращением с отходами относятся:

- назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного хранения;

- регулярный контроль за условиями временного хранения отходов;

- проведение инструктажа о правилах обращения с отходами.

В период эксплуатации контейнеры для сбора мусора будут размещаться на территории проектируемого объекта.

Условия сбора и накопления отходов производства и потребления, а также требования к местам их временного хранения регламентированы ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» и СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». На основании ст. 34 N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях рационального использования некоторые виды образующихся отходов будут переданы сторонним организациям для повторного использования.

Отходы IV и V классов опасности, образующиеся на этапе строительства и эксплуатации объекта, хранятся в металлических контейнерах с крышками, установленными на организованной площадке с бетонным основанием, расположенной в границах участка, и подлежат своевременному вывозу. На период эксплуатации проектом также предусмотрена установка урн для мусора.

При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы, образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду.

# Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности

## Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия на атмосферный воздух

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства и эксплуатации объекта должны включать в себя:

- поддержание техники, автотранспорта и механизмов в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта;

- запрещение эксплуатации техники и транспорта с неисправными или не отрегулированными двигателями и на несоответствующем стандартам топливе;

- недопущение скопления строительной, дорожной техники и автотранспорта на ограниченной территории;

- недопущение работы техники на холостом ходу длительное время;

- при наступлении неблагоприятных метеорологических условий работы, осуществляемые с использованием техники, работающей в нагрузочном режиме, должны быть

- временно приостановлены, при этом двигатели техники должны быть заглушены.

- заправка автотранспорта будет производиться на базе подрядчика.

Для снижения выбросов пыли подъездные дороги будут поливаться водой.

В период эксплуатации недопустимо загрязнение атмосферного воздуха вследствие превышения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух предусмотрены следующие мероприятия:

1. Соблюдение требований местных органов охраны природы.

2. Запрещение парковки а/м вне отведенных мест.

## Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия по охране растительного и животного мира

К возможным мероприятиям по снижению отрицательного воздействия на растительный и животный мир можно отнести:

- сокращение до возможного минимума дорожной сети;

- регламентированное, аккуратное использование горюче-смазочных материалов и других химических веществ, не позволяющее их проникновение в воду и почву.

Комплекс природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию прямого и косвенного, негативного воздействия строительства и эксплуатации хозяйственного объекта на животный мир, будет способствовать сохранению биоразнообразия на территории, прилегающей к объекту строительства.

Мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных преобразований населения животных, ненарушенных или слабонарушенных местообитаний:

- производство работ должно быть строго ограничено территорией, предоставляемой под размещение предприятия,

- перемещение техники допускать только в пределах специально отведенных дорог,

- исключить вероятность загрязнения химическими реагентами и горюче-смазочными материалами прилегающей к предприятию территории.

Помимо этого, график проведения земляных и иных ландшафтноразрушающих работ должен быть скорректирован с учетом региональных и зональных условий данной территории  и с обязательным согласованием в местных природоохранных органах.

## Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия по охране почвы

Планируемые к принятию в проекте архитектурно-планировочные решения обеспечат рациональное использование земляных ресурсов, снижение техногенного воздействия на состояние грунтов в результате нагрузок от сооружений и максимально возможное воссоздание почвенно-растительного покрова.

С этой целью проектом будут предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство проездов, пешеходных дорожек и подъездов с твердым асфальтобетонным покрытием;

- озеленение предусматривается посевом газона;

- установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов на специальных площадках с водонепроницаемым покрытием, огороженной по периметру бетонной стенкой;

- вывоз излишков грунта во временный отвал подрядчика;

- срезка и складирование используемого для рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

- рекультивация (восстановление) временно занимаемого на период строительства земельного участка;

- своевременный вывоз мусора;

- организация временных оградительных обвалований по периметру строительной площадки до начала земляных работ;

- отвод дождевых стоков от проектируемого здания осуществляется по спланированной поверхности с твердым покрытием в дождеприемный колодец с фильтрующим патроном с дальнейшим сбросом в аккумулирующую емкость дождевых стоков.

## Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия при обращении с отходами.

Для предотвращения загрязнения территории отходами в период строительства и эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия:

1. Поддержание в порядке имеющихся специальных мест для временного накопления бытовых отходов и мусора, правильное обращение с ними при складировании, поддержание в чистоте и соблюдение правил эксплуатации мест их размещения.

2. Бытовые отходы и смет с территорий должны собираться в контейнеры временного хранения и 2-3 раза в неделю вывозиться на полигон ТКО.

3. Площадка для установки контейнеров для сбора отходов должна быть с твердым покрытием и удобным подъездом спецавтотранспорта.

4. Запрещение организации свалок под отходы и слив загрязнений на строительной площадке.

5. Запрещение сжигания отходов, остатков материалов и др. мусора.

Плановые мероприятия предусматривают улучшение работы по обращению с отходами с целью уменьшения загрязнения окружающей среды.

При строгом соблюдении санитарных норм и правил обустройства мест и площадок временного накопления образующихся отходов на территории предприятия и их своевременном вывозе и утилизации будет сведено к минимуму возможное негативное воздействие отходов на окружающую среду.

## Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия на поверхностные и подземные воды

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов в период строительства:

  - Своевременный вывоз мусора.

  - Организация временных оградительных обвалований по периметру строительной площадки до начала земляных работ.

  - Мойка и ремонт строительной и дорожной техники планируется на производственной базе предприятия подрядчика.

  - Бытовые помещения разместить на свободной территории строительной площадки с соблюдением правил пожарной безопасности и правил безопасности строительства.

  - Утилизация ТКО на полигон планируется согласно договору, который будет заключен перед началом проведения строительных работ с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

  - Проведение благоустройства и озеленение территории предусматривается травяным газоном, высаживаются деревья и декоративные кустарники.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов в период эксплуатации проектируемого объекта:

- Учет использования вод с помощью счетчиков воды, устанавливаемых на вводе зданий.

- Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в существующую канализационную сеть.

- Тщательное выполнение работ при строительстве водонесущих коммуникаций, устройство гибких стоковых соединений и усиленной антикоррозийной изоляции.

- Содержание в чистоте территории: сбор мусора в специальных отведенных для этих целей накопителях, регулярный вывоз ТКО.

- Оборудование зданий внутренней хоз.-бытовой канализацией.

## 8.6. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте строительства и последствий их воздействия на экосистему региона

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций является нарушение противопожарных правил, отключение систем энергоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты. Наиболее вероятными, в данном случае, являются аварии, характеризующиеся повреждением систем инженерного обеспечения и разрушением строительных конструкций в результате воздействия внешних сил и событий (землетрясения, смерчи, природные катаклизмы, ураганы, низкие отрицательные температуры наружного воздуха, террористические акты, пожары), а также нарушения правил эксплуатации объекта.

### 8.6.1 Мероприятия по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций

Использование стойких к возгоранию и не пожароопасных материалов снизит риск возникновения пожара.

Важнейшими пожарно-профилактическими мероприятиям являются:

- правильный выбор электрооборудования и систематический контроль его исправности;

- изолирование отопительных приборов от сгораемых конструкций и материалов, а также соблюдение режима их эксплуатации;

- проведение разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности;

- пожарный надзор, предусматривающий разработку государственных норм пожарной безопасности и строительных норм, а также проверку их выполнения.

Главной мерой предотвращения разрывов трубопроводов является использование для их сборки качественных материалов и компонентов, а также высокие требования к качеству сборки. Проект системы трубопроводов должен обеспечивать их устойчивость к нормативным землетрясениям и заложение ниже глубины зимнего промерзания грунтов. Целесообразно также разработать систему регулярных измерений, составляющих баланса в системе водообмена участка проектирования, для выявления утечек и принятия мер по своевременному ремонту канализационных трубопроводов.

### 8.6.2 Мероприятия по снижению негативных последствий аварий

Основным способом снижения отрицательных последствий возникшего пожара является локализация его территории и скорейшая его ликвидация. При этом необходимо немедленное оповещение пожарной службы.

Мероприятия по защите территорий, людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара должны быть направлены на:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасности эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Разрыв в системе канализационных трубопроводов. Если неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды в результате аварии попадают в поверхностные или подземные воды, то для компенсации принесенного ущерба государство назначает природопользователю выплату штрафа. Его величина рассчитывается как плата за сверхлимитные сбросы.

# Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Намечаемая хозяйственная деятельность не окажет существенного влияния на окружающую среду и не вызовет экологических последствий при условии соблюдения технологических регламентов на проведение работ и техники безопасности.

При проведении оценки воздействия на окружающую среду не было выявлено каких-либо неопределенностей в намечаемой деятельности.

# Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности

1. Решения, которые будут приняты в проекте «Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик» будут обеспечивать защиту от загрязнения атмосферы, почвы и грунтовых вод, а также санитарно-гигиенические нормативы.

2. Анализ намечаемой деятельности показал, что степень воздействия проектируемого здания на компоненты природной среды не превысит допустимых санитарных норм, поэтому специальных природоохранных мероприятий не требуется, экологическая безопасность проектируемых объектов обеспечивается принятыми проектными решениями.

3. Поскольку воздействие проектируемой застройки на окружающую среду весьма незначительно и не привносит никаких специфических загрязнений, нормальные санитарно-гигиенические условия жителей района не изменятся.

# Предложения к программе экологического мониторинга

## Мониторинг атмосферного воздуха

При строительстве объекта специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха включают регулярный контроль за содержанием загрязняющих веществ. Отбор производится вблизи источников загрязнения и на расстоянии, где по условиям расчета полей рассеивания концентрация загрязняющих веществ не должна превышать 1 ПДК. Необходимо предусмотреть контроль токсичности отработанных газов (углеводородов и оксида углерода) и дымности двигателей автотранспорта, строительных машин и спецтехники, используемых при производстве работ. Контроль проводится один раз в год. Контроль выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и строительной техники обеспечивается организациями – владельцами данных транспортных средств.

Мониторинг атмосферного воздуха в период эксплуатации не требуется.

## Мониторинг уровня воздействия физических факторов

При сдаче объекта в эксплуатацию рекомендуется оценка уровня акустического воздействия.

## Радиационно-экологический мониторинг

После окончания строительства необходимо провести радиационно-гигиеническое обследование помещений (измерение МЭД, ЭРОА).

При сдаче объекта в эксплуатацию рекомендуется провести радиационно-экологические исследования территории. При этом территория подвергается сплошному прослушиванию на уровне 0,1 м над поверхностью почвы и замеров мощности эквивалентной дозы (МЭД) в контрольных точках. Исследования выполняются в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08.

## Мониторинг почвенного покрова

В период строительства мониторинг почвенного покрова включает в себя наблюдения за границами изъятия и складирования земель, состоянием земель на стоянках техники и в местах временного размещения отходов. Контроль загрязнения почв рекомендуется провести 2 раза: первый раз в период строительства и второй – после завершения работ.

При эксплуатации объекта программой экологического мониторинга мониторинг почвенного покрова не предусмотрен.

## Мониторинг подземной и поверхностной воды

Мониторинг качества подземных и поверхностных вод на период строительства и эксплуатации объекта предусматривает контроль отвода стоков.

## Мониторинг ландшафтов

Основой для разработки любых оценок состояния ландшафтов является мониторинг, который включает в себя систему наблюдений, оценки состояния и прогноза происходящих изменений в функциональных элементах геосистемы (рельеф, почвенный и растительный покров) и их геохимических характеристиках.

Мониторинг рельефа в период строительства подразумевает выявление участков развития экзогенных процессов, влияющих на рельеф (участки с ощутимым уклоном рельефа), и фиксирование их состояния. Далее, при эксплуатации объекта, на данных участках проводятся режимные наблюдения за развитием экзогенных процессов и влиянием их на рельеф территории.

# Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности

Общественные обсуждения по объекту: «Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик» проводились в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

Общественные слушания проводились в два этапа.

На первом этапе на обсуждение представляется техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, входящее в предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, а также техническое задание на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной документации.

На втором этапе на обсуждение представляются предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности в соответствии с утвержденным техническим заданием, а также материалы инженерных изысканий и проектная документация на объект строительства.

# 13. Резюме нетехнического характера

Настоящими материалами ОВОС рассматривается воздействие, которое оказывается на окружающую среду во время строительства и эксплуатации объекта «Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик».

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является строительство объекта «Дом культуры на 80 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик». Проектируемый дом культуры является важным объектом культурно-развлекательной деятельности в п. Утулик.

Во время проведения строительства дома культуры будет оказано воздействие на атмосферный воздух (образование загрязняющих веществ и шумовое воздействие), на земли (размещение образующихся отходов производства и потребления на полигоне ТКО).

Оказываемое строительными работами воздействие не несёт повышенной опасности для окружающей среды и здоровья населения. При строительстве применяется сертифицированное оборудование, а само воздействие является прогнозируемым и измеримым.

Воздействие на атмосферный воздух. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу во время выполнения строительных работ являются двигатели внутреннего сгорания строительной техники и автомашин, доставляющих строительные материалы и бетон. В атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: оксид углерода, углеводороды (керосин), оксиды азота, сажа и диоксид серы. Во время движения автомашин и работы строительной техники атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической с содержанием SiO2 70 - 20%. Шумовое воздействие работающего на строительной площадке оборудования снижается до нормативных значений при применении абсорбционных глушителей, кожухов.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха во время эксплуатации проектируемого объекта являются двигатели автомашин, выбрасывающих загрязняющие вещества. В атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: оксид углерода, углеводороды (бензин, керосин), оксиды азота и диоксид серы.

Во время эксплуатации проектируемого объекта максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам с учётом фонового загрязнения атмосферы на границе жилой зоны окажется ниже ПДК.

Воздействие на земли. Образование отходов производства и потребления.

В процессе строительства и во время эксплуатации дома спорта образуются отходы III, IV и V классов опасности.

На период проведения строительства МВН отходов располагаются вблизи выезда со строительной площадки: контейнеры для сбора ТКО с крышками, объемом 1,1 м3.

На период эксплуатации в хозяйственной зоне для сбора мусора и бытовых отходов запроектирована площадка для установки мусорных контейнеров (металлические контейнеры для сбора ТКО с крышками, объемом 1,1 м3, а также площадка для временного накопления негабаритных отходов).

Воздействие на водные объекты.

Период строительства

Так как площадка строительства расположена вне водоохранной зоны ближайшего водного объекта на значительном удалении, воздействие на поверхностные водные объекты оказываться не будет.

Воздействие на подземные воды оказываться не будет, так как:

- хоз.-бытовые стоки от туалетных кабин собираются в герметичную емкость с последующим вывозом спецтранспортом на очистные сооружения г. Иркутска;

- нефтесодержащие отходы от мойки колес строительной техники вывозятся спецтранспортом на обезвреживание;

- отходы от строительных работ складируются на отведенной площадке, а также в специальные контейнеры для временного накопления ТКО с ежедневным вывозом на утилизацию (металлические, нефтесодержащие отходы) или на полигон ТКО по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) для размещения.

Негативное воздействие на подземные воды возможно при нарушении технических решений и при чрезвычайных ситуациях на объекте.

Период эксплуатации

Так как площадка строительства расположена вне водоохранной зоны ближайшего водного объекта на значительном удалении, воздействие на поверхностные водные объекты оказываться не будет.

Воздействие на подземные воды оказываться не будет, так как:

- хоз.-бытовые стоки от туалетных кабин собираются в герметичную емкость с последующим вывозом спецтранспортом на очистные сооружения г. Иркутска;

- отвод поверхностных и ливневых вод запроектирован открытой системой по спланированной поверхности проездов и площадок в дождеприемники с очисткой сточных вод на выпуске, с устройством накопительной емкости;

- отходы (в т.ч. ТКО) складируются на обустроенной площадке в специальные контейнеры для временного накопления ТКО с ежедневным вывозом на полигон по адресу: Иркутская область, Ангарский район, к северо-востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный - падь Ключевая (№ ГРОРО 38-00011-З-00479-010814) для размещения.

Негативное воздействие на подземные воды возможно при нарушении технических решений и при чрезвычайных ситуациях на объекте.

Таким образом, намечаемая хозяйственная деятельность по своему влиянию на окружающую среду является допустимой и настоящими материалами ОВОС рекомендуется для реализации.

# Список нормативных документов

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изменениями внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);

- Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 13.07.2015 г.);

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об отходах производства и потребления»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017 г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 01.07.2017);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017);

- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 26.07.2017);

- Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об охране озера Байкал»;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017);

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 07.07.2017) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- Постановление Правительства РФ от 29.04.2013 N 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 53 (ред. от 25.04.2007) "О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03" (вместе с "СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 N 4500);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 N 14 "О введении в действие санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2001 N 2711);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03" (вместе с "СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2003 N 4526);

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (с изм. от 25.09.2014) (вместе с "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399);

- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Гигиенические требования к физическим факторам на рабочих местах";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 N 19 "О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01" (вместе с "СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.07.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2001 N 2886);

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. - Л., Гидрометеоиздат, 2012;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995);

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. ОАО «НИИ Атмосфера». Санкт-Петербург, 2012;

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новороссийск;

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений). С-Пб, 2000 г;

- Безопасное обращение с отходами: Сборник нормативно-методических документов. С.-П.: 2003 г;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03" (вместе с "СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2003 N 4526);

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, ППБ-01-03;

- Инженерная и санитарная акустика. Сборник нормативно-технических документов. – СПб, Компания «Интеграл», 2008. - 2 том – 822 стр.;

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах".

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

5