Российская  Федерация

Иркутская область

Слюдянский муниципальный район

ДУМА  СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

Решение принято районной Думой  28 января  2021 года

«О противопожарном состоянии объектов и населённых пунктах на территории Слюдянского района за 2019-2020 годы»

Заслушав информацию  начальника пожарно-спасательного гарнизона Слюдянского района Осипова М.Н. «О противопожарном состоянии объектов и населённых пунктах на территории Слюдянского района за 2019-2020 годы»,  руководствуясь ст. ст.31, 48 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30 июня 2005 года № 303-п,

РАЙОННАЯ  ДУМА  РЕШИЛА:

1. Информацию начальника пожарно-спасательного гарнизона Слюдянского района Осипова М.Н. «О противопожарном состоянии объектов и населённых пунктах на территории Слюдянского района за 2019-2020 годы» принять к сведению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района http://www.sludyanka.ru, в разделе «Дума».

Председатель Думы Слюдянского

муниципального района                                                                                  А.В. Николаев

от  28.01.2021г.  № 3 – VII рд

Приложение № 1

к решению районной Думы

от  28.01.2021 г. № 3 – VII рд

Информация «О противопожарном состоянии объектов

и населённых пунктах на территории Слюдянского района

за 2019-2020 годы»

- Обстановка с пожарами и последствиями от них на территории муниципального образования Слюдянский район за 2019-2020 года.

Обстановка с пожарами и последствиями от них на территории муниципального образования Слюдянский район в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ), характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 159 пожаров (АППГ – 177, снижение на 18 пожаров  или 10,2%);

- на пожарах погибло 2 человека (АППГ – 5 чел., снижение на 3 случая или 60%) ;

- получили травмы различной степени тяжести 3 человека (АППГ – 4 чел., уменьшение на 1 случай или25 %);

- материальный ущерб  от пожаров составил 15 073 000 рубля (АППГ – 3 368 000., материальный ущерб снизился на 11 705 000 руб., +77,6%);

- спасено 24 человек (АППГ – 20 чел, +20%);

- эвакуировано 126 человек (АППГ – 38 чел, +69,8%);

- уничтожено 5 строений (АППГ – 17, -70,6%);

- спасено 94 строение (153 строения спасено за АППГ, - 38,6%);

Анализ пожаров с гибелью показывает, что число погибших приходится на жилой сектор и составляет 2 человека. Причина пожаров: неосторожное обращение с огнем при курении и неисправность отопительной печи и дымохода. Основным условием, способствующим гибели людей на пожарах, послужило нахождение в состоянии алкогольного опьянения и психическое состояние. По социальному положению  составили бомж – 1 человек, инвалид (психическое заболевание) – 1 человек.

Анализ пожаров с получением травм различной степени тяжести показывает, что число травмированных приходится на жилой сектор и составляет 3 человека. Основная причина пожаров с получением травм различной степени тяжести: неосторожное обращение с огнем при курении и тепловое проявление электрического тока. Основным условием, способствующим получению ожогов людей на пожарах, послужило нахождение в состоянии алкогольного опьянения – получили 2 человека, что составляет 66 % от общего количества травмированных. По социальному положению основную группу людей, получивших ожоги различной степени тяжести  составили безработные – 3 человека.

ПОЖАРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

| Населенные пункты | 2020 | 2019 | % от общего числа пожаров |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Слюдянка | 59 | 51 | 37,1 |
| г. Байкальск | 16 | 30 | 10,1 |
| п. Култук | 56 | 63 | 35,2 |
| п. Солзан | 3 | 2 | 1,9 |
| п. Мангутай | 4 | 0 | 2,6 |
| д. Быстрая | 1 | 3 | 0,6 |
| с. Тибельти | 4 | 1 | 2,6 |
| п.жд.ст. Ангасолка | 1 | 2 | 0,6 |
| п. Ангасольская | 1 |  | 0,6 |
| п. Утулик | 2 | 8 | 1,3 |
| п. Мурино | 1 | 1 | 0,6 |
| п. Новоснежная | 2 | 7 | 1,3 |
| п. Сухой ручей | 1 | 1 | 0,6 |
| Порт Байкал | 6 | 2 | 3,8 |
| п. жд.ст. Андриановская | 0 | 1 |  |
| п. Буравщина | 2 | 3 | 2,2 |
| п. Ореховая | 0 | 2 |  |
| п. Муравей | 0 | 1 |  |

Основная доля пожаров по причинам их возникновения приходится:

| № п\п | Причины пожаров | 2020г./% | 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, включая неосторожное обращение с огнем детей | 85/53,5 | 82 | + 3 сл. |
| 2 | Неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение ППБ при эксплуатации печей | 20/12,6 | 32 | - 12сл. |
| 3 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, короткое замыкание электропроводки | 36/22,6 | 41 | - 5 сл. |
| 4 | Неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства; неисправность электропроводки транспортного средства | 6/3,8 | 5 | + 1 сл. |
| 5 | Поджоги | 11/6,9 | 15 | - 4 сл. |
| 6 | Не установлена причина пожара | 1/0,6 | 2 | - 1 сл. |
| 7 | разряд молнии | 0 | 1 | - 1 сл. |

По местам возникновения пожары распределились следующим образом:

- жилой частный сектор – 40 (44,4% от общего числа пожаров) (АППГ – 60);

- жилой муниципальный фонд – 11 (59,4% от общего числа пожаров) (АППГ – 10);

- транспортные средства – 9 (10% от общего числа пожаров) (АППГ – 7);

- объекты РЖД – 2 (2,22% от общего числа пожаров) (АППГ – 1);

- в садово-некомерческих товариществах – 7 (7,8% от общего числа пожаров) (АППГ – 12);

- объекты торговли и питания – 3 (3,33% от общего числа пожаров) (АППГ – 1);

- административные здания – 2 (2,22% от общего числа пожаров) (АППГ – 0);

- прочие объекты – 16 (17,8% от общего числа пожаров) (АППГ – 13);

В 2020 году отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Слюдянскому району запланировано и проведено всего 35 проверок, из них 14 плановых проверок, 21 внеплановая проверка в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и органов местного самоуправления.

За 2020 год в ОНД и ПР по Слюдянскому району зарегистрирован 158 протоколов об административных правонарушениях, из них:

- 102 - по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.);

- 54 - по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.);

- 2 – по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.).

В целях недопущения возникновения пожаров и гибели людей на пожарах на территории муниципального образования «Слюдянский район»,  на особом контроле находятся вопросы своевременности проведения анализа, декадников или месячников по пожарной безопасности, а также введения особого противопожарного режима. При ухудшении обстановки с пожарами, гибелью и травмированием людей, главам городских и сельских поседлений предлагается комплекс мероприятий:

- организовать информирование населения путем распространения памяток через: сеть автозаправочных станций, автостоянки, гаражные кооперативы, объекты торговли, культовые учреждения, железнодорожные, автомобильные вокзалы, транспорт (автобусы, маршрутные такси), почтовые отделения, образовательные организации;

- организовать разработку памяток для каждого муниципального образования отдельно, включив один пример пожара, где благодаря знаниям правил пожарной безопасности удалось избежать гибели, а также один пример пожара с противоположным результатом;

- организовать выступление по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, предупреждения гибели людей на пожарах на телевидение и радио;

- организовать обновление информационных материалов об оперативной обстановке, по вопросам предотвращения пожаров и гибели для опубликования в периодических изданиях, на интернет-сайтах, на информационных стендах;

- организовать вручение специфических памяток в магазинах (ларьках) при покупке алкогольной продукции;

- организовать участие представителей СМИ в рейдовых мероприятиях по профилактике пожаров и гибели людей в жилом секторе;

- организовать проведение подворовых обходов, сходов (встреч) граждан, патрулирование улиц населенных пунктов волонтерами и иными службами;

- организовать проведение инструктажа с соседями неблагополучных семей по доведению информации через старост, ЕДДС до администрации поселения, сотрудников ОВД, представителей пожарной охраны о фактах употребления спиртных напитков;

- организовать работу добровольных пожарных формирований по агитации и пропаганде среди населения, с целью недопущения пожаров и гибели людей в жилом секторе;

- организовать проверку чердачных и подвальных помещений, тепловых коллекторов на предмет закрытия и отсутствия посторонних лиц;

- организовать оказание адресной помощи социально-незащищенным слоям населения по ремонту печного отопления и электрооборудования;

- организовать проведение ревизии бесхозных (заброшенных) домов и территорий, с последующим предотвращением доступа посторонних лиц, как на территорию, так и в строение.

Одним из направлений, активно реализующимся на территории области является обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения, в целях сохранения их жизни и здоровья, методом применения современных средств обнаружения и оповещения населения о пожаре, оказание адресной и оперативной помощи. Для этого проводится работа по установке оборудования автономных пожарных извещателей с GSM – модулем.

На особом контроле находятся вопросы:

- своевременность определения причин пожаров;

- качественная подготовка к пожароопасному периоду;

- выявление объектов оказания социальных услуг больным, пожилым, нарко- и алкоголезависимым с нарушениями требований пожарной безопасности;

- соблюдения требований правил пожарной безопасности на объектах с ночным и массовым пребыванием людей.

- Реагирование пожарно-спасательных подразделений Слюдянского района

В границах муниципального образования Слюдянский район создан пожарно-спасательный гарнизон, который объединяет подразделения, расположенные на территориях городских или сельских поселений, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ.

В состав пожарно-спасательного гарнизона входят:

- Подразделения всех видов пожарной охраны независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности;

- Аварийно и поисково-спасательные подразделения независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности;

- Подразделения государственной инспекции по маломерным судам;

- Подразделения отделов надзорной деятельности и профилактической работы.

  - Пожарно-спасательные подразделения.

- Федеральная противопожарная служба:

  - 52 пожарно-спасательная часть (по охране г. Слюдянка) 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы (г. Ангарск) Главного управления МЧС России по Иркутской области – 59 л/с, 8 ед. техники;

  - 53 пожарно-спасательная часть (по охране г. Байкальска) 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы (г. Ангарск) Главного управления МЧС России по Иркутской области – 51 л/с, 3 ед. техники;

- Противопожарная служба субъекта:

  - ПЧ-141 12 отряд областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» - 34 л/с, 7 ед. техники;

  - ПЧ-142 1 отряд областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» - 11 л/с, 3 ед. техники;

- Ведомственная пожарная охрана:

  - Пожарный поезд №8 ст. Слюдянка Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации на Восточно-Сибирской железной дороге - 29 л/с, 1 ед. техники.

- Добровольная пожарная охрана:

  - Добровольные пожарные дружины – 467 л/с, 0 ед. техники;

  - Добровольные пожарные команды – 10 л/с, 1 ед. техники.

  - Поисково-спасательные подразделения:

- Слюдянское поисково-спасательное подразделение ФГКУ «БПСО МЧС России» - 21 л/с, 18 ед. техники;

- Южный поисково-спасательный отряд аварийно-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» - 10 л/с, 7 ед. техники.

  - Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Слюдянскому району – 6 л/с, 1 ед. техники.

  - Байкальский инспекторский участок Центр ГИМС (управления) Главного управления МЧС России по Иркутской области – 6 л/с, 6 ед. техники.

Всего в границах Слюдянского пожарно-спасательного гарнизона 5 реагирующих подразделений:

- Федеральная противопожарная служба:

  - 52 пожарно-спасательная часть (по охране г. Слюдянка) 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы (г. Ангарск) Главного управления МЧС России по Иркутской области;

  - 53 пожарно-спасательная часть (по охране г. Байкальска) 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы (г. Ангарск) Главного управления МЧС России по Иркутской области;

- Противопожарная служба субъекта:

  - ПЧ-141 12 отряд областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;

  - ПЧ-142 1 отряд областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;

- Ведомственная пожарная охрана:

  - Пожарный поезд №8 ст. Слюдянка Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации на Восточно-Сибирской железной дороге.

За отчетный период подразделения совершили 1465 выездов (АППГ – 1253, +16%), из них:

- на тушение пожаров – 76 (АППГ – 79), что составляет -4% от общего количества выездов;

- на тушение пожаров в районы охраны других подразделений – 9 (АППГ – 13), что составляет -31 % от общего количества выездов;

- на пожары без материального ущерба – 17 (АППГ – 108), что составляет

-85% от общего количества выездов;

- на дозоры – 331 (АППГ – 136), что составляет +143% от общего количества выездов;

- на подгорание пищи, короткие замыкания – 28 (АППГ – 29), что составляет -3,5% от общего количества выездов.

- на ложные вызова – 10 (АППГ – 5), что составляет +100% от общего количества выездов.

- на оказание помощи населению – 40 (АППГ – 38), что составляет +5% от общего количества выездов;

- оказание помощи министерствам и ведомствам – 30 (АППГ – 33), что составляет -10% от общего количества выездов;

- для организации учебного процесса – 680 (АППГ – 550), что составляет +23% от общего количества выездов;

- для ликвидации последствий ДТП – 45 (АППГ – 54), что составляет -17% от общего количества выездов;

- на прочие выезда – 185 (АППГ – 172), что составляет +7% от общего количества выездов.

Силами подразделений Слюдянского ПСГ за отчетный период ликвидировано – 76 пожаров (АППГ – 79) из них в процентном отношении к общему количеству пожаров:

- потушенных населением до прибытия подразделений пожарной охраны – 2 (АППГ – 7, -5 случаев), что составляет -72 % от общего количества пожаров;

- потушенных силами 1-го караула – 65 (АППГ – 59, +6 случаев), что составляет +10% от общего количества пожаров, из них:

- потушенных с привлечением дополнительных сил и средств –9 (АППГ – 13, -4 случая), что составляет -31 % от общего количества пожаров;

За отчетный период на пожарах спасено 5 человек (АППГ – 5, на уровне).

- Состояние наружного противопожарного водоснабжения

Для организации работы по развитию НППВ на территории городских и сельских поселений Слюдянского района необходимо руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского и сельского поселения относятся:

- ст.14:

  - 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:

- ст.1. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

- ст.19.:

  - К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

    - создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

  - К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- ст.62:

  - здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

  - в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

#### ст.63. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

#### ст.68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; (водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима);

3) противопожарные резервуары.

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек.

- Постановление Правительства Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479:

- 48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

- 49. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.

- 71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.

- 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

# «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178)

- ст.9.4. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Проверка наружного противопожарного водоснабжения осуществлялась в присутствии представителей обслуживающей организации, специалистов администраций поселений, представителей объекта.

В составе комиссий по проверке НППВ принимали участие подразделения пожарной охраны:

- ФПС: пожарно-спасательная часть №52, пожарно-спасательная часть №53;

- ППСС: пожарная часть №141, пожарная часть №142;

- ВПО: пожарный поезд ст. Слюдянка.

По итогам осеней  проверки  искусственных источников НППВ в 2020 году на территории Слюдянского района расположено:

- 3 скважины объектовых.

- 315 пожарных гидрантов (214 муниципальные, 101 объектовых) из них неисправны 20 муниципальные, 16 объектовых. Количество пожарных гидрантов по району уменьшилось на 89 ПГ. (г. Слюдянка ПГ №52 демонтирован, в связи с реконструкцией объекта) (г. Байкальск 88 ПГ законсервированы).

Водопроводные сети с устройством пожарных гидрантов расположены в  городах Слюдянка, Байкальск и р.п.Култук. п.Байкал.

Все пожарные гидранты по собственникам (балансосодержателям) подразделяются на муниципальные и объектовые.

В районе расположено 219 ПГ балансосодержатялем  которых являются органы местного самоуправления (68,2 % от общего количества) и 96 ПГ содержатся за счет средств предприятий и организаций (30,4 % от общего количества)

Из 219 муниципальных ПГ в неисправном состоянии находится 19 ПГ (8,6 %),  (АППГ-19).

Из 96 (АППГ-184) объектовых пожарных гидранта 16 (АППГ-46) находятся в неисправном состоянии (16,6%).

Всего на территории Слюдянского района в неисправном состоянии находится 35ПГ (11,1%), (АППГ-69).

| Неисправность | % |
| --- | --- |
| - отсутствует координатная табличка; | 2,1 |
| - данные на координатной табличке не соответствуют действительности или плохо видны; | 1,5 |
| - низкое давление в сети; | 2,9 |
| - не работает сливное устройство; | 4,3 |
| - течь под верхний или нижний фланец. | 0,5 |
| - отсутствует крышка стояка | 12,3 |
| -отсутствует крышка колодца | 0,7 |
| -занижен шток | 0,4 |

88 ПГ находятся на консервации, в связи с ликвидацией ОАО  Байкальского ЦБК, провести проверку и использовать ПГ не представляется возможным.

- 29 пожарных  водоёмов (8 муниципальных, 21 объектовых), все исправны;

Количество пожарных водоемов по району  увеличилось на 3 (п. Мангутай, п. Новоснежная, п. Мурино, введены в эксплуатацию новые пожарные водоёмы).

- 16 пирсов (9 муниципальные, 7 объектовых), из них неисправных нет.

Количество пожарных пирсов по району увеличилось на 2 (п. Сухой ручей, п. Буровщина, введены в эксплуатацию новые пожарные пирсы с забором воды из озера Байкал).

- 14 водонапорных башен, (14 муниципальные). 1 ВБ неисправна.

Количество водонапорных башен по району увеличилось на 1 (р.п. Култук).

- 3 скважины объектовых.

| № п/п | Населенный пункт | ПГ | ПВ | ВБ | ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | МО | объект | всего | МО | объект | всего | МО | объект | всего | МО | объект |
|  | г. Слюдянка | 68 | 52 | 16 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | п.Сухой ручей | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | п. Буровщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | г. Байкальск | 224 | 158 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
|  | п. Солзан | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Утулик | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Мангутай | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Култук | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|  | п.жд.ст. Ангасолка | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п.жд.ст. Андриановская | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Новоснежная | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Мурино | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Быстрая | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Тибельти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Байкал | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Всего: | 315 | 219 | 96 | 29 | 8 | 21 | 14 | 14 | 0 | 16 | 9 | 7 |

В соответствии со ст. 68. п.5. Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных (НППВ) пунктов с числом жителей до 50 человек.

На территории Слюдянского района всего 14 населенных пунктов, в которых число жителей не превышает 50 человек:

МО Утуликское сельское поселение – 41 чел.:

- п. Муравей – 27 чел.;

- п. Орехово – 10 чел.;

- п. Бабха – 4 чел.

МО Култукское городское поселение – 14 чел.:

- п. Ангасольская – 10 чел.;

- п. Широкая – 4 чел.;

МО Маритуйское сельское поселение – 80 чел.:

- с. Маритуй – 47 чел

- п. Баклань – 16 чел.;

- п. Половинная – 4 чел.;

- п. Пономаревка – 6 чел.;

- п. Пыловка – 4 чел.;

- п. Шаражалгай – 1 чел.;

- п. Шумиха – 2 чел.;

МО Новоснежнинское сельское поселение – 46 чел.:

- п. Паньковка-1 – 20 чел.;

- п. Паньковка-2 – 26 чел.

Соответственно источниками НППВ необходимо обеспечить 15 населенных пунктов:

МО Слюдянское городское поселение:

- г. Слюдянка – 18302 чел;

- п. Сухой ручей – 283 чел;

- п. Буровщина – 53 чел.

МО Байкальское городское поселение:

- г. Байкальск – 12901 чел.,

- п. Солзан – 617 чел.

МО Утуликское сельское поселение:

- п. Утулик – 1118 чел.,

- п. Мангутай – 102 чел.;

МО Култукское сельское поселение:

- п. Култук – 3685 чел.;

- п.жд.ст. Ангасолка – 649 чел.;

- п.жд.ст. Андриановская – 88 чел;

МО Новоснежнинское сельское поселение:

- п. Новоснежная – 456 чел.;

- п. Мурино – 184 чел.;

МО Быстринское сельское поселение:

- д. Быстрая – 413 чел.,

- с. Тибельти – 238 чел.;

МО Портбайкальское сельское поселение:

- п. Байкал – 402 чел.

Согласно п. 75. Постановление Правительства Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

В населённых пунктах Слюдянского района, имеются естественные источники водоснабжения (озеро, река и др.).

| № п/п | Населенный пункт | Естественные источники |
| --- | --- | --- |
|  | г. Слюдянка | р. Похабиха, р. Слюдянка оз. Байкал |
|  | п. Сухой ручей | оз. Байкал, р.Сухой |
|  | п. Буровщина | оз. Байкал, р. Буровщина |
|  | г. Байкальск | р. Солзан, р. Харлахта, оз. Байкал |
|  | п. Солзан | оз. Байкал |
|  | п. Утулик | р. Утулик, оз. Байкал |
|  | п. Мангутай | Река Безымянная, оз. Байкал |
|  | п. Култук | оз. Байкал, р. Култучная, р. Медлянка |
|  | п.жд.ст. Ангасолка | р. Правая Ангасолка |
|  | п.жд.ст. Андриановская | - |
|  | п. Новоснежная | р. Новоснежная, оз. Байкал |
|  | п. Мурино | р. Хара-Мурин, оз. Байкал |
|  | д. Быстрая | р. Иркут, р. Малая Быстрая, р. Большая Быстрая |
|  | с. Тибельти | р. Иркут, р. Верхняя Тибельти |
|  | п. Байкал | оз. Байкал |

Указанные естественные водоисточники можно использовать для заправки пожарной техники в населенных пунктах с отсутствием либо недостаточным количеством НППВ, но места для забора воды (пирсы) не оборудованы.

Наиболее сложная ситуация по вопросу обеспечения НППВ в садовых некоммерческих товариществах, расположенных на территории Слюдянского района.

В зимний период с главами поселений прорабатывается вопрос заправки горячей водой, либо отогревания насосов пожарной техники, задействованной для работы на пожарах в условиях зимних температур.

По результатам проверок наружного противопожарного водоснабжения предлагается:

- Разработать план обеспечения территорий поселений источниками НППВ.

- При рассмотрении вопросов строительства социальных объектов, многоквартирных домов на территории поселений, предусматривать установку источников наружного противопожарного водоснабжения.

- Подготовить реестр инженерной техники, техники приспособленной для целей пожаротушения и подвоза воды.

- Разработать единый алгоритм привлечения инженерной техники, техники приспособленной для целей пожаротушения и подвоза воды. Сократить время привлечения техники до 30 минут.

- Обратить внимание на отсутствие водовозной техники в поселениях, с отсутствием противопожарного водоснабжения.

- Для поселений, на территории которых отсутствует инженерная техника, техника, приспособленная для целей пожаротушения и подвоза воды, проработать вопрос с соседними поселениями или предприятиями, с учетом вопроса доставки.

- О складывающейся пожароопасной обстановке на территории МО, доведение информации по обстановке, связанной с переходом природных пожаров и возгораний на населенные пункты.

В 2020 году зарегистрировано 5 лесных пожаров (АППГ- 7, уменьшение на 2  случая) на землях федерального значения (общая площадь пожаров составила 28,7 га). На территории ТУ МЛК Иркутской области по Слюдянскому лесничеству зарегистрированы все 5 лесных пожаров. Первый лесной пожар был зарегистрирован 23 апреля 2020 года, крайний 08 июля 2020 года.

# В городских лесах в 2020гг. пожаров не зарегистрировано.

В ОНД и ПР по Слюдянскому району были предоставлены все паспорта безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров к пожароопасному сезону 2020 года. В данных паспортах указано, что все населенные пункты обеспечены требованиям пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации. Однако при проведении проверок выявляются нарушения в данной области, что говорит о недостоверной информации, следовательно, нереально оценена готовность к пожароопасному сезону и не предприняты необходимые меры пожарной безопасности.

На сегодняшний день проведено 3 плановых и  7 внеплановых проверок. Одна плановая проверка в отношении администрации Утуликского СП запланирована на ноябрь 2020 года.

Основными нарушениями требований пожарной безопасности являются отсутствие наружного противопожарного водоснабжения, отсутствие требуемого противопожарного расстояния до лесного массива, а также отсутствие или неисправность звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации.

Рецидив нарушений, допущенных в период с 2017 по 2020гг., наблюдается в 5 муниципальных образованиях: Утулиском СП, Новоснежнинском СП, Култукском ГП, Портбайкальском СП, Слюдянском ГП.

Причинами и условиями, способствующими совершению нарушений, являются:

1. нецелесообразное принятие муниципальных целевых программ, предусматривающих финансовое обеспечение мероприятий;

2. предоставление недостоверной информации в паспортах безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров;

3. при опашке минерализованной полосы для защиты населенных пунктов от пожара необходимо руководствоваться положением Генерального плана, однако зачастую данный документ не предусматривает территории для обустройства в границах поселения минерализованной полосы. Так же не поставлены на кадастровый учет границы поселений;

4. в связи с поздним сходом снежного покрова в некоторых населенных пунктах Слюдянского района, органы местного самоуправления не успевают совместно с представителями Министерства лесного комплекса Иркутской области провести запланированные профилактические отжиги и создать (обновить) защитные противопожарные минерализованные полосы, удалить (собрать) сухую растительность или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня, обусловленные введением особого противопожарного режима. Так же данная ситуация не всегда дает возможность органам ГПН проводить проверки в полном объеме, зачастую при проверках на поверхности земли имеется снежный покров (Новоснежнинское СП, Байкальское ГП, Утуликское СП, Быстринского СП).

По результатам проведенных проверок из 69 выявленных нарушений требований пожарной безопасности устранено 18 нарушений (26 %). Остается невыполненными 53 пункта предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

По результатам проверок за нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения привлечено 1 юридическое лицо (администрация Байкальского ГП) и 1 должностное лицо (глава администрации Новоснежнинского СП),  по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ мировым судом в виде штрафа привлечено 1 должностное лицо.

По результату рассмотрения мировым судьей вынесено решение о признании должностного лица виновным и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

По результатам проведенных проверок ОНД и ПР по Слюдянскому району направлено 9 информаций в прокуратуру Слюдянского района для принятия мер прокурорского реагирования.

Прокурор Слюдянского района вышел в Слюдянский районный суд Иркутской области с исковым заявлением о признании незаконным бездействия по исполнению законодательства в сфере пожарной безопасности, обязании устранить допущенные нарушения в отношении администрации Новоснежнинского СП.

Слюдянский районный суд Иркутской области административное исковое заявление прокурора Слюдянского района удовлетворил.

Администрация Новоснежнинского СП подала ходатайство в Слюдянский район об отсрочке предписания органа ГПН.

18.09.2020г. Слюдянским районным судом ходатайство удовлетворено, установлен срок исполнения нарушений до 01.04.2021 года.

Администрацией Портбайкальского СП подана частная жалоба в Иркутский областной суд об отмене определения Слюдянского районного суда от 14.09.2020г. в части обеспечения территории п. Байкал наружным противопожарным водоснабжением.

В настоящее время Иркутским областным судом решение не принято.

Администрация Утуликского СП подала ходатайство в Слюдянский районный суд об отсрочки решения Слюдянского районного суда.

В настоящее время Слюдянским районным судом решение не принято.

В рамках реализации ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ОНД и ПР по Слюдянскому району с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 2021 г. будут поведены внеплановые выездные проверки, по результатам которых будет установлено исполнение или неисполнение предписаний муниципальными образованиями. О неисполнении предписаний в прокуратуру Слюдянского района будут направлены информации для принятия мер прокурорского реагирования.

Организация работы в условиях «Особого противопожарного режима»

В период прохождения пожароопасного сезона силами патрульных групп ликвидировано 58 возгорание (АППГ -33).

# На подведомственной территории зафиксированы выезда пожарных подразделений на 12 случаев загорания мусора (АППГ – 9, увеличение на 3 случая), 17 выездов на пал сухой травы (АППГ – 49, снижение на 32 случая).

По факту возгораний сухой растительности и мусора в отношении 52 (АППГ- 57) граждан и 1 должностное лицо (АППГ –0) составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 20.4 КоАП  РФ на общую сумму 119 000 (АППГ -114 000) рублей.

В целом отмечается незначительное снижение количества составленных протоколов, которое обусловлено общим снижением количества возгораний сухой растительности. Отмечается отсутствие правонарушений со стороны юридических лиц в части обеспечения пожарной безопасности территории объектов, в том числе очистки и выжигания сухой растительности.

Снижение также обусловлено общим снижением допускаемых правонарушений, при этом снижение количества пожогов сухой растительности обусловлено информированием населения о мерах пожарной безопасности, организацией профилактических отжигов в осенний и весенний периоды.

Информирование населения на территории Слюдянского района осуществляет 2 территориальные студии телевидения (ТРК «Берег Байкальск», «БИТ-ТВ» ), 1 радио («Удачное радио», «Авторадио»), 3 печатных издания («Байкал-новости», «Славное море», «Байкальская газета») – еженедельно по пятницам,  4 интернет-сайта администраций МО, 1 интернет-сайта (управление образования Слюдянского района), информационные стенды муниципальных образований Слюдянского района (36 стендов) с еженедельным обновлением информации.

Всего с начала пожароопасного периода на территории Слюдянского района инспекторским составом ОНД и ПР по Слюдянскому району, корреспондентами средств массовой информации, администрациями муниципальных образований было опубликовано на страницах местных газет 26 статей, прозвучало 159 выступлений по радио и  11 выступлений транслировалось на местном телевидении, направленных на безопасность в лесах и соблюдения требований пожарной безопасности в особый противопожарный период.

На сайтах администраций городских и сельских поселений размещены оперативная информация, а также используются баннеры и заставки о вводе режимов функционирования.

Информация на противопожарную тематику также доводится до населения по громкоговорящей связи в местах с массовым пребыванием людей (ТЦ «Курбатовский», ТЦ «Джем», ТЦ «Дом Торговли», ТЦ «Азия», ТЦ «Аура», кафе «Пиццерия», магазин «Хлеб-Соль» р.п. Култук, 2 магазина «Хлеб-Соль» г. Слюдянка, магазин «Светофор» г. Слюдянка, магазин «Хлеб-Соль» г. Байкальска, магазин «Светофор» г. Байкальска, ТЦ «Бриз», железнодорожный вокзал станции г.Слюдянка, в пригородных поездах, общегородская громкоговорящая связь г.Слюдянка, г. Байкальска, р.п. Култук). Данная информация, а также оперативная обстановка с пожарами доводится до населения посредством СГУ на пожарных автомобилях. По окончанию распространения короновирусной инфекции возобновят трансляцию видеороликов на противопожарную тематику перед началом сеансов в кинотеатрах ДК «Железнодорожников», ДК «Юбилейный», ДК «Перевал».

Личным составом ОНД и ПР по Слюдянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области ежедневно проводятся инструктажи с жителями о мерах пожарной безопасности в быту и лесах, с раздачей наглядной агитации. Дополнительно информация до населения доводится посредством профилактических мероприятий в рамках совместных рейдов с сотрудниками ОФПС, работниками пожарно-спасательной службы, полиции, органов местного самоуправления и другими заинтересованными службами.

Для работы с населением по информированию мерам пожарной безопасности посредством распространения наглядной агитации задействованы следующие организации: ООО «ИРЦ», УК ОАО «УЖКС», УК «Байкал», ООО «Иркутскэнергосбыт», ОГУЭП «Облкоммунэнерго», ВДПО, магазины.

Всего в пожароопасный период проведено подворовых обходов 764, проинструктировано 2719 граждан, распространено 2914 памяток о соблюдении требований пожарной безопасности, произведено оповещение населения о требованиях режима ОПР черех сигнальные громкоговорящие устройства, установленные на пожарных автомобилях – 364.

На территории Слюдянского района существует 8 целевых программ, направленных на обеспечение безопасного прохождения пожароопасного периода 2020 года. Целевыми программами заложен в 2020 году объем финансирования на вопросы прохождения пожароопасного периода на общую сумму 5562272 руб., выделено денежных средств в 2020 году в сумме 4520886 руб. На сегодняшний день на мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности администрациями Слюдянского района освоено денежных средств на сумму 4518216 рублей. Из 8 муниципальных образований выделенных (исполненных) финансовых средств на обеспечение пожарной безопасности недостаточно в 3 муниципальных образованиях. В связи с тем, что бюджет Новоснежнинского МО, Утуликского МО, Портбайкальского МО является дотационным и находится в 4 группе дотационности, собственные средства составляют 32 % от общего объема доходов. При планировании расходов на плановые периоды происходит сокращения расходов бюджета, методом пропорционального сокращения всех расходных статей проекта бюджета, за исключением защищенных, либо планирует бюджет с дефицитом, не превышающий предельный размер дефицита бюджета, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, в данном случае, дифицит, при 4 группе дотационности, составляет 5%. Собственных средств недостаточно для исполнения основных полномочий местного самоуправления, а резервы для осуществления расходов, не являющимися первоочередными, не созданы. Безвозмездные поступления, в основном, имеют целевой характер и используются на определенные цели. Первоочередными расходами при бюджетном планировании на текущий и плановые периоды являются социально-значимые первоочередные расходы, а именно: заработная плата, начисления на заработную плату, оплата коммунальных платежей.

Мероприятия по подготовке ПСГ к пожароопасному периоду 2020 года спланированы и осуществляется на основании приказа Главного управления от 03.02.2020 № 80 и решений КЧС администрации Слюдянского района от 03.10.2019 г. №11; 09.12.2019 г. №12; 15.01.2020 г. №1; 17.02.2020 г. №2.

  - В рамках КЧС и ПБ МО Слюдянский район рассмотрены вопросы:

- подготовки населенных пунктов и объектов экономики к пожароопасному периоду 2019 г.;

- утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров;

- утвержден перечень объектов экономики, производственных объектов, организаций, летних оздоровительных лагерей, подверженных угрозе перехода лесных пожаров;

- определен срок предоставления паспортов пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров;

  - совместно с органами местного самоуправления созданы для работы в весенне-летний пожароопасный период патрульные, патрульно-манёвренные, манёвренные и патрульно-контрольные группы, утвержден состава групп. Вопрос рассмотрен на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Слюдянский район 17.02.2020 г. Все группы оснащены  инвентарем и оборудованием для ликвидации лесных пожаров.

  - сформирована аэромобильная группа  Слюдянского ПСГ ведётся работа по укомплектованию необходимым оборудованием и снаряжением (приказ Главного управления от 23.03.2018 № 258). Состав группы 10 чел.: (срок до 01.04)

  - создана группа пожаротушения на автомобиле повышенной проходимости, включен личный состав, допущенный к тушению пожаров и прошедший вакцинацию от клещевого энцефалита (срок до 01.04).

  - спланировано выставления 3 постов временной дислокации подразделений ГПС, что позволит повысить противопожарную защиту 9 населённых пунктов.

При осложнении оперативной обстановки с пожарами, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в пожароопасный период на территории района, пожарные подразделения вводя в боевой расчет резервную пожарную технику организуют сбор личного состава, свободного от несения службы и выставляют посты в местах:

- отделение 52 ПСЧ н.п. Муравей, тем самым снижается время реагирования в населённые пункты п. Муравей, п. Буравщина, п. Мангутай.

- отделение 53 ПСЧ н.п. Мурино, тем самым снижается время реагирования в населённые пункты п. Мурино, п. Паньковка-1, 2, п. Новоснежная.

- отделение ПЧ-141 д. Быстрая, тем самым снижается время реагирования в населённые пункты д. Быстрая, с. Тибельти.;

  - разработаны план-конспект для проведение занятий с личным составом по тушению природных пожаров (Приемы и тактика тушения природных пожаров), а также план-конспект проведения занятий с радиотелефонистами (Порядок направления сил и средств Слюдянского ПСГ). В подразделениях имеется инструкция для проведения инструктажа по охране труда при тушении лесных пожаров (инструкция № 6). Занятия и инструктаж с личным составом проведены.

  - спланировано усиление караулов ПЧ-142 малочисленных подразделений ПСС добровольцами;

  - подготовлены запросы в поселения по уточнению перечня инженерной, водовозной и приспособленной техники привлекаемой к тушению пожаров, вопрос рассмотрен на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Слюдянский район 17.02.2020 г.; (срок до 01.04).

  - спланированы и проведены проверки готовности подразделений ДПО. Всего необходимо проверить 8 территориальных ДПД и 1 объектовую ДПК, привлекаемую для тушения пожаров в Слюдянском городском поселении;

  - произведена подготовка 8 ед. резервной техники, в том числе 1 ед. подразделений других видов пожарной охраны; (срок до 14.03)

  - произведена ревизия и ремонт 24 шт. РЛО и 3 шт. воздуходувок, находящихся на вооружении подразделений;

  - проведена корректировка документов предварительного планирования боевых действий на сельские населённые пункты. Всего откорректировано 26 карточек тушения пожаров (срок до 14.03)

  - проведена вакцинация личного состава (письмо на имя главного врача от 27.01.2020 г.).

  - проведена акция «Доступная вода – защита от пожаров» и проверка источников НППВ.

  - разработаны и утверждены графики дежурства групп пожаротушения, личный состав с графиками ознакомлен.

  - планы тушения лесных пожаров по территории Прибайкальского национального парка и  Слюдянскому лесничеству имеются, размещены на ПСЧ.

  - Имеется информация о наличии резервных материальных ресурсов муниципальных образований.

  - Оперативная группа гарнизона к реагированию на складывающуюся обстановку готова.

  - Определен порядок тушения пожаров в городских лесах, силы и средства к применению готовы:

- площадь городских лесов Слюдянского муниципального образования составляет 2780,67 га, городские леса расположены преимущественно в горном рельефе.

- в адрес главы Слюдянского городского поселения 27.01.2020 г. направлено письмо о необходимости разработки плана тушения пожаров в городских лесах, на что 03.02.2020 г. получен ответ о невозможности составления данного документа в связи с отсутствием лесоустроительной документации. Администрацией поселения подготовлен запрос в Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области об оказании финансовой поддержки мероприятий, связанных с лесоустройством городских лесов и разработкой лесохозяйственного регламента.

- создано 4 группы пожаротушения в количестве 39 чел., на вооружении групп имеется: бензопилы – 2 шт.; воздуходувки – 2 шт.; ранцевые лесные огнетушители – 5 шт.; радиостанции УКВ-диапазона – 9 шт.

- спланированы силы и средства ФПС для тушения пожаров в городских лесах на пожароопасный период 2020 года. На вооружение 52 ПСЧ (по охране г. Слюдянка) 3 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области имеется автомобиль высокой проходимости АСО-5(66)90 (ГАЗ-66) который может быть использован для доставки мобильных групп пожаротушения из числа лиц дежурных караулов свободных от несения службы, который укомплектован, шанцевым инструментом, средствами связи, емкостью с водой, а также снегоболотоход (квадроцикл) РМ-500-2 «МЧС» предназначенный для оперативного реагирования на возгорания, также оснащенный 2-мя емкостями для воды объемом 20 литров каждая и РЛО в количестве 2 шт.

- на контроле находится вопрос вакцинации личного состава. В адрес главного врача Слюдянской районной больницы 27.01.2020 г. направлено письмо о потребности в вакцине. Всего необходимо привить 39 человек личного состава (54 вакцины). Ожидаемое время поступления вакцины 3 декада марта.

  - Проработаны мероприятия по переводу личного состава подразделений на трех и двухсменный режим службы (работы).

  - Проведена проверка ПХС-II типа ОП ПХС г. Слюдянка ПХС-III типа в г. Иркутске, расположенная по адресу: г. Слюдянка, ул. Ленина, 3а. Вывод: состояние укомплектованности ПХС и работа по подготовке к пожароопасному периоду организована удовлетворительно (оценка по организации работы). Проблемными вопросами помимо финансирования являются:

- сезонные рабочие принимаются не подготовленными для тушения пожаров в лесах;

- набор сезонных рабочих производится непосредственно перед началом пожароопасного периода, что не позволяет качественно произвести подготовку лиц, задействованных на тушение лесных пожаров;

- отсутствуют носимые средства связи;

- с учетом территориальных особенностей для осуществления патрулирования, заброски сил и средств, доставки патрульно-контрольных групп необходимо приобретение плавсредства (лодка моторная в алюминиевом исполнении с водометным двигателем, либо аэролодка).

  - Решением КЧС и ПБ МО Слюдянский районо от 25.02.2020 г. утверждены «Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Слюдянского муниципального района в пожароопасный сезон 2020 года – 6 населенных пунктов» и «Перечень объектов экономики, производственных объектов, организаций, летних оздоровительных лагерей (с массовым пребыванием людей), подверженных угрозе лесных пожаров на территории Слюдянского муниципального района в пожароопасный сезон 2020 года – 15 объектов».

  - Спланирована работа по привлечению личного состава в свободное от службы время для профилактической работы с населением.

  - Работа по информированию населения через СМИ и социальные сети об оперативной обстановке на территории района, связанной с пожарами, происшествиями на водных объектах, а также о проводимых профилактических мероприятиях спланирована и проводится. Информирование населения проводится с использованием социальных сетей «одноклассники». Организовано взаимодействие с Слюдянским районным отделением ВДПО в вопросах обеспечения памятками на противопожарную тематику.

В данной работе принимают участие подразделения:

- 52 ПСЧ;

- 53 ПСЧ;

- ПЧ-141;

- ОНД и ПР по Слюдянскому району;

- Байкальского инспекторского участка Центр ГИМС.

Всего с начала года в средствах массовой информации и социальных сетях вышло материалов по тематике безопасности жизнедеятельности и освещения деятельности подразделений:

- в районных печатных изданиях – 16 статей;

- выступления на радио, а также трансляция информации по оперативной обстановке, происшествиям и профилактическим мероприятиям – 112 трансляций (информация до населения доводится по каждому происшедшему пожару);

- на телевидении – 40 сюжетов;

- в социальных сетях – 85.

На сайтах администраций городских и сельских поселений размещается оперативная информация, а также используются баннеры и заставки о вводе режимов функционирования.

Информация размещается в местных газетах «Славное море», «Байкал-Новости», на телевидении «БИТ-ТВ», в эфире районного радио «Берег - FM», «Удачное радио».

Проводится работа с образовательными учреждениями: уроки в школах, проведение экскурсий, проведение бесед с коллективом образовательных учреждений. Данная работа освещается в социальных сетях. С начала года в образовательных учреждениях проведено 58 уроков, из них на противопожарную тематику 23, по безопасности на воде 35.

На протяжении последних 5 лет на территории гарнизона проводятся два мероприятия, пропагандирующих профессию пожарного: муниципальный этап смотра-конкурса «Дружин юных пожарных» среди учащихся образовательных учреждений Слюдянского района, военно-спортивная игра «Зарница». Команды участвующие в соревнованиях проходят подготовку в пожарных подразделениях. Данные мероприятия широко освещаются в средствах массовой информации района, на сайтах образовательных учреждений и районной администрации в социальных сетях.

На предстоящий период на территории гарнизона запланировано проведение следующих мероприятий, предлагаемых для освещения в средствах массовой информации и социальных сетях:

- о запретах вводимых при наступлении «ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА»;

- по проводимым профилактическим отжигам, с предоставлением данной информации в пресс-службу ГУ;

- размещение информации по работе групп;

- проведения профилактических мероприятий на территории населенных пунктов, СНТ, образовательных учреждениях;

- по предотвращению выезда на лед автотранспортных средств, а также выхода на лед населения в период таяния льда на акватории оз. Байкал.

  - Заведены контрольно-наблюдательные дела (далее – КНД) «Пожароопасный период», которые размещены на пункте связи части и у руководящего состава.

  - В период подготовки к пожароопасному периоду на территории района проведены профилактические контролируемые противопожарные выжигания сухой травянистой растительности на общей площади 932,1 га, а именно:

- Территориальным управлением министерства лесного комплекса Иркутской области по Слюдянскому лесничеству – 62 га (31%);

- ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» – 553 га (100,5%);

- Слюдянским городским поселением – 243 га (337,5%);

- Култукским городским поселением – 68,5 га (342,5%);

- Слюдянская дистанция пути ПЧ-9 ОАО « РЖД» - 2 га (25 %);

- Быстринское сельское поселение – 3,5 га (318%);

- Портбайкальское сельское поселение – 0,1 га (100%).

  - С 10.04.2020 г. при введении «особого противопожарного режима», организована профилактическая работа силами личного состава подразделений. Проведение профилактических мероприятий проводились в усеченном составе с соблюдением мер личной безопасности, связанных с введением режимов ограничения при действии на территории новой коронавирусной инфекции.

За этот период проведено:

- инструктажей населения – 662;

- роздано памяток – 753;

- произведено оповещение населения о требованиях режима ОПР через сигнальные громкоговорящие устройства, установленные на пожарных автомобилях – 91;

- размещено информации в социальных сетях – 32;

- составлено административных протоколов – 2.

- Профилактическая работа

Работа по информированию населения через СМИ и социальные сети об оперативной обстановке на территории района, связанной с пожарами, происшествиями на водных объектах, а также о проводимых профилактических мероприятиях спланирована и проводится.

В данной работе принимают участие подразделения:

- 52 ПСЧ;

- 53 ПСЧ;

- ПЧ-141;

- ОНД и ПР по Слюдянскому району;

- Байкальского инспекторского участка Центр ГИМС.

На сайтах администраций городских и сельских поселений размещается оперативная информация, а также используются баннеры и заставки о вводе режимов функционирования.

Информация размещается в местных газетах «Славное море», «Байкал-Новости», на телевидении «БИТ-ТВ», в эфире районного радио «Берег - FM», «Удачное радио».

Основное направление профилактической работы – это работа с подрастающим поколением.

В связи с введенными ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией мероприятия в 2020 году не проводились.

В подразделениях на год спланированы мероприятия с детьми:

- экскурсии для учащихся образовательных учреждений, воспитанников дошкольного и дополнительного образования.

- проведение занятий в школах, проведении занятий в детских садах;

- проведение бесед с коллективами образовательных учреждений;

- подготовка членов ДЮП;

- районные соревнований по Пожарной эстафете, среди учащихся образовательных учреждений Слюдянского района, посвященных празднованию «Дня пожарной охраны России»;

- районная военно-спортивная игра «Зарница».

На базе подразделений дети готовятся к областным соревнованиям.

На территории гарнизона в средствах массовой информации и социальных сетях освещались мероприятия:

- о запретах вводимых при наступлении «ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА»;

- по проводимым профилактическим отжигам, с предоставлением данной информации в пресс-службу ГУ;

- размещение информации по работе групп;

- проведения профилактических мероприятий на территории населенных пунктов, СНТ, образовательных учреждениях;

- по предотвращению выезда на лед автотранспортных средств, а также выхода на лед населения в период таяния льда на акватории оз. Байкал.

##### Прикрытие территории пожарно-спасательного гарнизона Российской Федерации подразделениями пожарной охраны

Всего на территории Слюдянского ПСГ находится 3 городских поселения, 5 сельских поселений, которые объединяют 31 населенный пункт (в 4 отсутствуют жилые строения, люди в данных населенных пунктах не проживают), в 18 населенных пунктах подразделения пожарной охраны не созданы, тушение пожаров в них осуществляется силами и средствами подразделений пожарной охраны, дислоцирующихся в близлежащих населенных пунктах, за пределом нормативного реагирования 10 минут (город) и 20 минут (село)

- п. Широкая – 4 чел.;

- п. Шумиха – 2 чел.;

- п. Паньковка-1 – 19 чел.;

- п. Паньковка-2 – 26 чел;

Рассмотрение вопросов прикрытия населенных пунктов на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) в 2020 году проводилось в процессе подготовки к пожароопасному периоду 2020 года, а так же на плановых заседаниях 1 раз в квартал (всего 4 раза).

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории пожарно-спасательного гарнизона определена Концепцией развития пожарной охраны Иркутской области, которая была одобрена на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области.

Таблица 2.2.1

Сведения по прикрытию территорий подразделениями пожарной охраны

| № п/п | Вид пожарной охраны | Количество подразделений | Численность подразделений | Количество населенных пунктов | Количество населения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Прикрыты подразделе-ниями пожарной охраны | Процент прикрытия % | Человек | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ФПС | 2 | 110 | 29 | 8 | 29,6 | 32855 | 84 |  |
| 2 | ППС | 2 | 44 |  | 3 | 11,1 | 4672 | 11,9 |  |
| 3 | ЧПО | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | ВПО | 1 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | ДПО | 11 | 236 |  | 11 | 40,7 | 1513 | 3,9 |  |
| 6 | МПО | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого: | 19 | 419 | 29 | 24 | 82,7 | 39040 | 99,85 |  |

Выводы: прикрытие составляет 99,85%

Основными проблемами создания добровольной пожарной охраны в неприкрытых населенных пунктах являются:

- малочисленность населенных пунктов;

- социальный возраст проживающего населения;

- не постоянное пребывание в населенных пунктах (по статистическому учету прописаны в населенном пункте, по факту проживают в других населенных пунктах).

Проблема своевременного прибытия в населенные пункты, в которых отсутствуют подразделения пожарной охраны на территории района существуют. Не все руководители органов местного самоуправления понимают важность этой проблемы. Именно создаваемые подразделения добровольных пожарных дружин и команд позволяют обеспечить своевременное реагирование и принятие мер в начальной стадии пожара. Вопросы подготовки членов ДПД полностью на безвозмездной основе берет на себя федеральная противопожарная служба.

В целях обеспечения вопросов прикрытия населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предлагаем приобретение мобильных прицепов для тушения пожаров. Местом дислокации определить следующих 4-х населенных пунктах:

| Район | Подразделение ПО | Место дислокации | Населенные пункты прикрываемые по регламенту |
| --- | --- | --- | --- |
| Слюдянский | ОП | п.жд.ст. Андриановская | п.жд.ст. Андриановская |
|  | ОП | д. Быстрая | д. Быстрая |
|  | ОП | п. Мангутай | п. Мангутай; п. Муравей; п. Орехово |
|  | ОП | п. Мурино; | п. Паньковка-2; п. Мурино; п. Паньковка-1; п. Новоснежная |

Проведенная работа позволит сократить время прибытия в 9 населенных пунктов.

Начальник Слюдянского

пожарно-спасательного гарнизона

подполковник внутренней службы				                           М.Н. Осипов