АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

От  15 июня  2026 года     № 407

Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательных учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района

В целях своевременной подготовки теплоснабжающих организаций,  многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований;  образовательных  учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов, в  соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 года   № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234, руководствуясь Уставом Слюдянского  муниципального  района, администрация Слюдянского Муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций,  многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований;  образовательных  учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района согласно Приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального района в сети «Интернет»  http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.

Мэр Слюдянского муниципального района                                                              А.Г. Шульц

Программа

по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций,  многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований;  образовательных  учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района

1. Общие положения

1.1.	Программа по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций,  многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований;  образовательных  учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ),  Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, (далее - Правила), Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115)

1.2.	Настоящая Программа устанавливает обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для:

1.2.1.	Теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций (теплоснабжающих организаций,  Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований);

1.2.2.	Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений) (образовательных  учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района);

1.2.3.	Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства (многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований).

1.3. Для проведения оценки обеспечения готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.1 - 1.2.3 настоящей Программы, создана и утверждена Постановлением администрации Слюдянского муниципального района № 406 от 15.06.2026 года   комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций,  многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований;  образовательных  учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района (далее – Комиссия).

1.4.	Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.1 - 1.2.3 настоящей Программы, проводится в соответствии с настоящей Программой и Правилами.

2. Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1.	Комиссия является временным органом, обеспечивающим координацию деятельности администрации Слюдянского муниципального района по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в отопительный период.

2.2.	Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – График), согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

2.3.	Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.1 - 1.2.3 настоящей Программы, в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – Перечень), согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

2.4.	 Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.

2.4.1.	Число членов комиссии должно быть нечетным, в состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель и его заместитель являются членами Комиссии.

2.4.2. 	Составы Комиссий утверждены постановлением администрации Слюдянского муниципального района «О создании комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций,  многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований,  образовательных  учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района» от 15 июня 2026 года № 406.

2.4.3.	Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

2.4.3.1.	Права и обязанности председателя Комиссии:

-осуществлять общее руководство деятельностью Комиссии;

- назначать заседание Комиссии и определять их повестки дня;

-осуществлять общий контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии;

-определять сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду;

-подписывать паспорта готовности к отопительному периоду;

-осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

2.4.4.	В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

2.4.5.	Права и обязанности членов Комиссии

-присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящей Программой и Правилами;

-осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2.1 - 1.2.3 настоящей Программы;

-подписывать акты готовности к отопительному периоду;

-осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

3. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

3.1.	Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в приложении № 1 к настоящей Программе, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил, а также заполненные оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее - оценочный лист) (Приложениях № 2,4 Правил).

3.2.	В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.1 - 1.2.3 настоящей Программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 3.13 и 3.14 настоящей Программы, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

3.3.	Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются Комиссией и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала проведения оценки обеспечения готовности.

3.4.	Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (Приложение № 2 к настоящей Программе).

3.5.	К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных настоящей Программой и Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил, в оценочном листе акта не отражаются.

3.6.	В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

3.7.	Срок составления акта:

- не позднее 10 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.2.2 - 1.2.3 настоящей Программы;

- не позднее 25 октября - для лиц, указанных в подпунктах 1.2.1  настоящей Программы.

3.8.	Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (Приложение № 3 к настоящей Программе) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 3.7 настоящей Программы.

3.9.	Сроки выдачи паспортов:

- не позднее 15 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.2.2 - 1.2.3 настоящей Программы;

- не позднее 1 ноября - для лиц, указанных в подпунктах 1.2.1  настоящей Программы.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Слюдянского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря.

3.10.	Лица, указанные в подпунктах 1.2.1 - 1.2.3 настоящей Программы, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 3.10 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

3.11.	В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

3.13.	Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.2 - 1.2.3 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

-показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);

-показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).

3.14.	Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.1 настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов пунктов 335 - 337, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил № 511, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);

- показатель наличия, разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

Приложение № 1

к программе по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательных учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района

Объекты и сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027

| - Теплоснабжающие организации Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | состав | Сроки проведения проверки |
| 1 | Котельная «Утулик», п. Утулик, ул. Привокзальная, 12б | - здание котельной «Утулик», п. Утулик, ул. Привокзальная, 12б - тепловая сеть от котельной | 14.09.2026-13.10.2026 |
| 2 | Котельная «Центральная», п. Байкал, ул. Вокзальная, 4а | - здание котельной «Центральная», ул. Вокзальная, 4а - тепловая сеть от котельной | 14.09.2026-13.10.2026 |
| 3 | Котельная «Баранчик», п. Байкал, ул. Набережная, 7/2 | - здание котельной «Баранчик», ул. Набережная, 7/2 - тепловая сеть от котельной | 14.09.2026-13.10.2026 |

*Сроки проведения проверки теплоснабжающих  организаций Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований могут быть скорректированы в соответствии со сроками проведения проверки Енисейским управлением РОСТЕХНАДЗОРА.

| - Многоквартирные дома Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | состав | Сроки проведения проверки |
| 1 | п. Байкал, ул. Набережная, д.7,8 | Многоквартирный дом | 03.08.26-01.09.26 |
| 2 | п. Байкал, ул. Вокзальная, ул. 3,6,7,10 | Многоквартирный дом | 03.08.26-01.09.26 |
| 3 | П. Утулик, ул. Привокзальная, д. 13, 14а | Многоквартирный дом | 03.08.26-01.09.26 |

| - Прочие потребители тепловой энергии Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | состав | Сроки проведения проверки |
|  | п. Байкал, ул. Вокзальная, д. 4 | Торговый павильон «Флагман» | 03.08.26-01.09.26 |

| - Образовательные учреждения и учреждения культуры Слюдянского муниципального района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | состав | Сроки проведения проверки |
| Слюдянское МО |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 1 г. Слюдянки | Здание школы (г. Слюдянка, ул. Гранитная, д. 1) | 27.07.26-25.08.26 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Слюдянки | Здание школы (г. Слюдянка, ул. Куприна, д.2) | 27.07.26-25.08.26 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Слюдянки | Здание школы (г. Слюдянка, ул. Ленина, д.90) Здание мастерских (г. Слюдянка, ул. Ленина, д.90) | 27.07.26-25.08.26 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 г. Слюдянки | Здание школы (г. Слюдянка, ул.Героя Ивана Тонконог, д. 21) | 27.07.26-25.08.26 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки | Здание школы (г. Слюдянка, ул. Слюд.Красногвардейцев, д.9) | 27.07.26-25.08.26 |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 г. Слюдянки» | Здание дет.сада (г. Слюдянка, ул. Советская, д. 58) | 27.07.26-25.08.26 |
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Радуга» г. Слюдянки» | Здание школы (г. Слюдянка, ул. Слюд.Красногвардейцев, д. 9а) | 27.07.26-25.08.26 |
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 г. Слюдянки» | Здание дет.сада (г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 106) | 27.07.26-25.08.26 |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Солнышко» г. Слюдянки» | Здание дет.сада (г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 23а) | 27.07.26-25.08.26 |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Слюдянки». | Здание дет.сада (г. Слюдянка, ул. Куприна, 53) Здание дет.сада (г. Слюдянка, ул. Куприна, 55) | 27.07.26-25.08.26 |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества г. Слюдянки» | Здание ДДТ (г. Слюдянка, ул. Фрунзе, д.14) | 27.07.26-25.08.26 |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа г.Слюдянки» | Здание школы (г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 21а) Здание школы (г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 1е) | 27.07.26-25.08.26 |
| 13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Слюдянки» | Здание школы (г. Слюдянка, ул. Слюд.Красногвардейцев, д. 36) Здание библиотеки (г. Слюдянка, ул. Советская, д.48) | 27.07.26-25.08.26 |
| 14 | Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района | Здание библиотеки (г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 83б) | 03.08.26-01.09.26 |
| 15 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Перевал» Слюдянского муниципального района» | Здание клуба (г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 8а) | 03.08.26-01.09.26 |
| Байкальское МО |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» | Здание школы (г. Байкальск, мкр. Строитель, пер. Школьный, д.1) | 03.08.26-01.09.26 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» | Здание школы (г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л 3, д.1) Адм. здание (г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л 3, д.15) | 03.08.26-01.09.26 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» | Здание школы (г. Байкальск, мкр. Гагарина, д.208) | 03.08.26-01.09.26 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 13». | Здание школы (г. Байкальск, мкр. Гагарина, д.199) | 03.08.26-01.09.26 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 16» | Здание школы (г. Байкальск, мкр. Строитель, пер. Пионерский, д.1) Здание школы (г. Байкальск, мкр. Строитель, пер. Пионерский, д.2) Здание дет.сада (г. Байкальск, мкр. Строитель, пер. Пионерский, д.12) | 03.08.26-01.09.26 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 17» | Здание школы (п. Солзан, ул. Пушкина, д.23) Здание дет.сада (п. Солзан, ул. Терешковой, д. 17а) | 03.08.26-01.09.26 |
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» | Здание дет.сада (г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л 2, д.43) | 03.08.26-01.09.26 |
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 3 «Теремок» | Здание дет.сада (г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л 1, д.27) | 03.08.26-01.09.26 |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Родничок» | Здание дет.сада (г. Байкальск, мкр. Гагарина, д.210) | 03.08.26-01.09.26 |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок» | Здание дет.сада (г. Байкальск, мкр. Гагарина, д.209) | 03.08.26-01.09.26 |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества г. Байкальска» | Здание ДДТ (г. Байкальск, мкр. Гагарина, д.146) | 03.08.26-01.09.26 |
| 12 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Байкальска» | Здание школы (г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л 2, д.1а) | 03.08.26-01.09.26 |
| 13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Байкальска» | Здание школы (г. Байкальск, мкр. Гагарина, д.205) | 11.08.26-09.09.26 |
| Култукское МО |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 р. п. Култук | Здание школы (п. Култук, пер. Кооперативный, д.6) Здание котельной (п. Култук, пер. Кооперативный, д.6) | 11.08.26-09.09.26 |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 58 с на п/ст. Ангасолка» | Здание школы (ст. Ангасолка, ул. Заводская, д.4а) | 11.08.26-09.09.26 |
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2 р. п. Култук» | Здание дет.сада (р.п. Култук, ул. Кирова, д.210) | 11.08.26-09.09.26 |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Сказка» р.п.Култук» | Здание дет.сада (р.п. Култук, ул. Кирова, д.203а) | 11.08.26-09.09.26 |
| Портбайкальское мо |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9 п. Байкал | Здание школы (п. Байкал, ул. Кудашева, д. 2а) Здание школы (п. Байкал, ул. Кудашева, д. 2б) | 11.08.26-09.09.26 |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 21 | Здание дет.сада (п. Байкал, ул. Горная, д.1) | 11.08.26-09.09.26 |
| Утуликское мо |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 52 | Здание школы (п. Утулик, ул. Красногвардейская, д.11) | 11.08.26-09.09.26 |
| Быстринское мо |  |  |  |
| 1 | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 р. п. Култук в с. Тибельти | Здание филиала, с. Тибельти, ул. Набережная, д. 5 | 11.08.26-09.09.26 |

Приложение № 2

к программе по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательных учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района

Акт № _____

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

г. Слюдянка			«____»___________2026 г.

Комиссия, утвержденная  постановлением администрации Слюдянского муниципального района  от «__» ________ 2026 г. № ____, в соответствии с программой проведения по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций,  многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований;  образовательных  учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Слюдянского муниципального района  от «__» ________ 2026 г. № ____,

В период с «____» _________ 2026 г. по «____» ___________ 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов) |
| --- | --- |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:	______________/______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:	_____________/_______________			(подпись, расшифровка подписи)

_____________/_______________			(подпись, расшифровка подписи)

_____________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2026 г. _______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к программе по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательных учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

665904, г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2

тел.(39544) 5-12-05

факс (395-44) 5-12-00

E-mail: referent@sludyanka.ru

Официальный сайт: http://www.sludyanka.ru

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Выдан

_______________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

- _____________________________;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от____________ № ______

Мэр Слюдянского муниципального района

CПРАВКА

о согласовании  проекта   ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Наименование документа: об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций,  многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований;  образовательных  учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района

2. Проект подготовлен:  ведущий инженер ОИР  –  А.В. Силаенкова

3. Проект завизирован  должностными  лицами, представившими проект:

|  | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель аппарата, отдела, управления, комитета | Бондарь Е.В. |  |  |

4. Лицо, ответственное за подготовку проекта ______________________ А.В. Силаенкова

5. Курирующий вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального  района ______________________________________________________ С. Н. Иванкович

6. Визы комитетов, управлений, отделов и других подразделений:

| Наименование отдела, комитета, подразделения, должность, фамилия | Краткое содержание замечаний, подпись, дата | Замечание устранено, подпись, дата |
| --- | --- | --- |

7.  Начальник отдела нормативно – правового обеспечения администрации

муниципального района

О.Е.Маюрова

подпись		     ФИО		               дата

8. Руководитель аппарата администрации муниципального района

А.В.Скрылева

подпись		     ФИО		               дата

9. Кому разослать:

| Руководство | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| Заместитель мэра муниципального района | 1 |
| Заместитель мэра по социально-культурным вопросам |  |
|  | Кол-во экз. |
| Слюдянское городское поселение |  |
| Байкальское городское поселение |  |
| Култукское городское поселение |  |
| Утуликское сельское поселение |  |
| Быстринское сельское поселение |  |
| Портбайкальское сельское поселение |  |
| Маритуйское сельское поселение |  |
| Новоснежнинское сельское поселение |  |

| Комитеты, управления администрации района | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| Комитет финансов |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |
| Комитет по социальной политике и культуре |  |
| Руководитель аппарат администрации муниципального района |  |
| Управление труда, заработной платы и муниципальной службы |  |
| Управление социально – экономического развития |  |
| Межотраслевая централизованная бухгалтерия |  |
| Управление стратегического и инфраструктурного развития | 1 |

| Отделы администрации района | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| Отдел ГО, ЧС администрации муниципального района |  |
| Отдел по мобилизационной работе |  |
| Отдел внутреннего и финансового контроля |  |
| Предприятия, организации, учреждения | Кол-во экз. |

10.  Разослано «______» ___________20_____ года