АДМИНИСТРАЦИЯ

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

от__21.07.2020 года_ №_356________

Об утверждении порядка обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий, находящихся в ведении Слюдянского муниципального района

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 24, 38, 47  Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области № 303-П от 30 июня 2005 г., регистрационный № 14-3, администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Слюдянского муниципального района и обустройства прилегающих к ним территорий.

2. Опубликовать настоящее постановление в  приложении к газете «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Слюдянского муниципального района по социально – культурным вопросам Т.Н. Усачеву.

Мэр Слюдянского

муниципального района	А.Г. Шульц

Приложение

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от _21.07.2020_ №__356_

Порядок
обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий, находящихся в ведении Слюдянского муниципального района

1. Общие положения

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий, находящихся в ведении Слюдянского муниципального района.

1.2.Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со следующими нормативными актами:

1.2.1.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

1.2.2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

1.2.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

2. Требования к содержанию зданий и сооружений.

2.1. Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  Слюдянского муниципального района» передает образовательным учреждениям Слюдянского муниципального района в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных учреждений видов деятельности. Имущество закрепляется за образовательным учреждением на праве оперативного управления.

2.2.Имущество образовательного учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является собственностью Слюдянского муниципального района.

2.3.При осуществлении оперативного управления имуществом образовательное учреждение обязано:

2.3.1.Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

2.3.2.Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.3.3.Осуществлять текущий ремонт закрепленного за ним имущества.

2.3.4. Без согласия собственника имущества отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом.

2.4. Имущество, приобретенное образовательным учреждением за счет средств, выделенных по смете, поступает в оперативное управление образовательного учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.

2.5. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.6. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается.

2.7. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей муниципальных образовательных учреждений.

2.8. За содержание зданий и сооружений в образовательном учреждении приказом руководителя назначается ответственное лицо.

2.9. Ответственное лицо за содержание зданий и сооружений обязан обеспечить:

2.9.1.Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем.

2.9.2.Осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации и отопительному сезону.

2.10. Осмотры зданий и сооружений образовательных учреждений проводятся комиссией по осмотру зданий и сооружений. В состав комиссии в обязательном порядке включаются:

председатель комиссии – руководитель образовательного учреждения;

заместитель председателя комиссии – заведующий хозяйством или заместитель директора по АХЧ образовательного учреждения;

члены комиссии:

-     заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре;

- ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района;

-    заместитель директора МАУ «Центр специализированной пищевой продукции и сервиса».

Комиссия вправе привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

Комиссия утверждается приказом руководителя образовательного учреждения на момент проведения осмотра.

2.11. Сроки проведения плановых и внеплановых осмотров в муниципальных образовательных учреждениях утверждается приказом муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района».

2.12. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год – весенние и осенние осмотры:

2.12.1. Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории проводится после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение № 1).

2.12.2. В ходе осенних осмотров проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях проводят до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение № 2).

2.13.Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена (приложение № 3). В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации».

2.14.Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.15.Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

2.16.В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательного учреждения. На основании актов осмотров руководителями образовательных учреждений разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

2.17.Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета технического состояния зданий по форме (приложение № 4), который предъявляется комиссии по проведению плановых проверок.

2.18.Готовность образовательного учреждения к новому учебному году определяется после проверки специальной комиссией по приемке ее готовности к началу учебного года. По итогам приемки составляется акт готовности образовательного учреждения.

3. Требования к обустройству прилежащей к образовательному учреждению территории

3.1.Образовательное учреждение обязано осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной территории.

3.2.Территории образовательных учреждений должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3.Территории образовательных учреждений должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4.Территории образовательных учреждений должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1.Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1.Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2.Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3.Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2.При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

4.2.1.Внешнее благоустройство.

4.2.2.Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование.

4.2.3.Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

4.2.4.Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

4.2.5.Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

4.2.6.Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

4.2.7.Соблюдение габаритных приближений.

4.2.8.Наружные коммуникации и их обустройства.

4.2.9.Противопожарные устройства.

4.2.10.Прилегающая территория.

4.3.Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на следующие сооружения и конструкции:

4.3.1.Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

4.3.2.Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

4.3.3.Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4.Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5.В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня в муниципальное казенное учреждение «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района».

4.6.Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссия по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или 
частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7.В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8.По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9.По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательного учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в адрес муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района».

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений 
образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий

5.1.Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств Слюдянского муниципального района.

5.2.Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

5.2.1.Приобретение коммунальных услуг.

5.2.2.Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных учреждений, находящихся на праве оперативного управления.

5.3.Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется муниципальное казенное учреждение «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района».

Приложение № 1 к Порядку
обеспечения содержания зданий и сооружений

муниципальных бюджетных образовательных учреждений,

обустройства прилегающих к ним территорий,

находящихся в ведении Слюдянского муниципального района

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

- Название здания (сооружения)

- Адрес

- Владелец (балансодержатель)

- Пользователи (наниматели, арендаторы)

- Год постройки

- Материал стен

- Этажность

- Наличие подвала

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя

Заместителя председателя:______________________________________

Членов комиссии:

3.____________________________________________________________

произвела осмотр по вышеуказанному адресу.

| N п/п | Наименование конструкций/оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство |  |  |  |
| 2. | Благоустройство |  |  |  |
| 3. | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 4. | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 5. | Перегородки |  |  |  |
| 6. | Балки (фермы) |  |  |  |
| 7. | Перекрытия |  |  |  |
| 8. | Лестницы |  |  |  |
| 9. | Полы |  |  |  |
| 10. | Полы |  |  |  |
|  | а) окна |  |  |  |
|  | б) двери, ворота |  |  |  |
| 11. | Кровля |  |  |  |
| 12. | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
|  | в) |  |  |  |
| 13. | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 14. | Система отопления |  |  |  |
| 15. | Система водоснабжения |  |  |  |
| 16. | Система водоотведения |  |  |  |
| 17. | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 18. | Газоснабжение |  |  |  |
| 19. | Вентиляция |  |  |  |
| 20. | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 21. | Технологическое оборудование |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

- отрывка шурфов________________________________________________________

- простукивание внутренних стен и фасада___________________________________

- снятие деталей фасада, вскрытие конструкций______________________________

- взятие проб материалов для испытаний ____________________________________

- другие замеры и испытания конструкций и оборудования_____________________

- прилегающая территория________________________________________________

Выводы и предложения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение № 2 к Порядку
обеспечения содержания зданий и сооружений

муниципальных бюджетных образовательных учреждений,

обустройства прилегающих к ним территорий,

находящихся в ведении Слюдянского муниципального района

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

- Название здания (сооружения)__________________________________________

- Адрес_______________________________________________________________

- Владелец (балансодержатель)___________________________________________

- Пользователи (наниматели, арендаторы)	_______________

- Год постройки	_______________

- Материал стен	_______________

- Этажность	_______________

- Наличие подвала	_______________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя

Заместителя председателя:______________________________________

Членов комиссии:

3.___________________________________________________________

произвела осмотр по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного

оборудования:

а)             кровля______________________________________________________________

б)	чердачное помещение (утепление, вентиляция)_____________________________

в)	фасад и наружные водостоки_____________________________________________

г)	проемы_______________________________________________________________

д)	внутренние помещения_________________________________________________

е)	подвальные и встроенные помещения_____________________________________

ж)	отмостки и благоустройство_____________________________________________

з)	отопление, элеваторные узлы и бойлерные________________________________

и)	местное отопление, дымоходы, газоходы__________________________________

к)	электроснабжение и освещение__________________________________________

л)	оборудование, инженерные устройства___________________________________

2. Выполнение противопожарных мероприятий:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы и предложения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение № 3 к Порядку
обеспечения содержания зданий и сооружений

муниципальных бюджетных образовательных учреждений,

обустройства прилегающих к ним территорий,

находящихся в ведении Слюдянского муниципального района

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

- Название здания (сооружения)

- Адрес

- Владелец (балансодержатель)

- Пользователи (наниматели, арендаторы)

- Год постройки

- Материал стен

- Этажность

- Наличие подвала

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя

Заместителя председателя:______________________________________

Членов комиссии:

3.___________________________________________________________

произвела осмотр______________________________________________________________

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате	_______________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий	__________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители	________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение № 4 к Порядку
обеспечения содержания зданий и сооружений

муниципальных бюджетных образовательных учреждений,

обустройства прилегающих к ним территорий,

находящихся в ведении Слюдянского муниципального района

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ) технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения)

Адрес

Должность и фамилия И.О. лица, ответственного за содержание здания

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем произведена проверка (должность, фамилия) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.